|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35кВ и выше, принадлежащим ЗАО "Братская электросетевая компания"** | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **Наименование района электрических сетей** | | **Диспетчерское наименование ЦП** | | **Напряжение** | | **Количество и номинальная мощность трансформаторов** | | | **Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей** | **Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на техприсоединение** |
| **кВ** | | **количество** | | **МВА** | **МВА** | **МВА** |
| РЭС-1 (Иркутская область, г. Братск, Центральный район, г. Вихоревка, Братский район) | | ПС № 1 | | 35/6 | | Т-1 | | 10 | 3,441 | 3,441 |
| ПС № 7 | | 35/6 | | Т-1 | | 2,5 | 1,257 | 1,163 |
| ПС № 17 | | 35/6 | | Т-1 | | 10 | 6,692 | 3,322 |
| ПС № 18 | | 35/6 | | Т-1 | | 2,5 | 1,273 | 0,745 |
| ПС № 22 | | 110/35/6 | | Т-1 | | 10 | 7,674 | 4,550 |
| ПС "ДОК" | | 35/6 | | Т-1 | | 6,3 | 4,360 | 3,771 |
| Т-2 | | 6,3 |
| ПС "Пурсей" | | 35/10 | | Т-1 | | 5,6 | 3,306 | 0,942 |
| Т-2 | | 5,6 |
| Т-3 | | 6,3 |
| ПС "АЛПБ" | | 35/6 | | Т-1 | | 3,2 | 2,065 | 0,000 |
| Т-2 | | 4 |
| ПС "Порожская" | | 35/6 | | Т-1 | | 4 | 1,064 | 0,000 |
| Т-2 | | 4 |
| ПС "Дачная" | | 35/6 | | Т-1 | | 6,3 | 1,858 | 0,000 |
| Т-2 | | 6,3 |
| ПС "Солнечная" | | 110/10 | | Т-1 | | 40 | 30,956 | 30,956 |
| Т-2 | | 40 |
| ПС "Кургат" | | 35/10 | | Т-1 | | 1,6 | 0,000 | 0,000 |
| Т-2 | | 1,8 |
| РЭС-2 (Иркусткая область, Падунский и Правобережный округа гор. Братска, Братский район и Нижнеилимский район) | | ПС "Зяба" | | 35/6 | | Т-1 | | 3,2 | 1,367 | 0,964 |
| Т-2 | | 3,2 |
| ПС "Мелькомбинат" | | 35/6 | | Т-1 | | 6,3 | 3,010 | 1,459 |
| Т-2 | | 6,3 |
| ПС № 5 | | 35/6 | | Т-1 | | 3,15 | 1,397 | 0,438 |
| ПС "Тэнга" | | 35/6 | | Т-1 | | 6,3 | 7,033 | 7,033 |
| Т-2 | | 6,3 |
| ПС "Надежда" | | 35/6 | | Т-1 | | 2,5 | 2,001 | 1,924 |
| ПС "Шумилово" | | 35/10 | | Т-1 | | 1,6 | 1,262 | 0,978 |
| Т-2 | | 1,6 |
| ПС "Прибойный" | | 35/10 | | Т-1 | | 2,5 | 2,379 | 1,932 |
| Т-2 | | 2,5 |
| ПС "Сахарово" | | 35/10 | | Т-1 | | 1,6 | 0,982 | 0,946 |
| ПС "Орехов Камень" | | 35/6 | | Т-1 | | 1,6 | 0,887 | 0,887 |
| ПС "Ангарстрой" | | 110/6 | | Т-1 | | 20 | 12,490 | 11,416 |
| Т-2 | | 20 |
| ПС "Братская ГЭС" | | 6/6,3 | | Т-1 | | 4 | 3,592 | 3,280 |
| Т-2 | | 4 |
| ПС "КПД" | | 110/6 | | Т-1 | | 16 | 11,923 | 9,459 |
| Т-2 | | 16 |
| ПС "Бикей" | | 110/10 | | Т-1 | | 2,5 | 0,946 | 0,000 |
| Т-2 | | 2,5 |
| ПС "Таежный родник" | | 35/0,4 | | Т-1 | | 0,4 | 0,000 | 0,000 |
| Т-2 | | 0,4 |
| КТП-96 п. Зяба | | 27,5/0,4 | | Т-1 | | 0,4 | 0,230 | 0,230 |
| КТП-112 п. Мамырь | | 27,5/10 | | Т-1 | | 0,63 | 0,065 | 0,041 |
| ТП-Бурнинск | | 35/0,4 | | Т-1 | | 0,63 | 0,260 | 0,192 |
| ТП-192 | | 35/0,4 | | Т-1 | | 0,4 | 0,040 | 0,040 |
| ТП-727 | | 35/0,23 | | Т-1 | | 0,02 | 0,002 | 0,002 |
| ГПП п. Шестаково | | 27,5/6 | | Т-1 | | 0,75 | 0,000 | 0,000 |
| КТП-4 п. Соцгородок | | 27,5/0,4 | | Т-1 | | 1 | 0,242 | 0,056 |
| КТП-2 п. Речушка | | 27,5/0,4 | | Т-1 | | 1,6 | 1,069 | 0,154 |
| КТП-3 п. Речушка | | 27,5/0,4 | | Т-1 | | 0,4 | 0,040 | 0,040 |
| РЭС-3 (Иркутская область, Чунский район, п. Чунский) | | ПС "Октябрьская" | | 35/10 | | Т-1 | | 6,3 | 2,373 | 1,355 |
| Т-2 | | 6,3 |
| ПС "Пионерский" | | 27,5/6 | | Т-1 | | 0,63 | 0,270 | 0,160 |
| ПС "Каменск" | | 27,5/6 | | Т-1 | | 1,25 | 0,701 | 0,613 |
| ПС "Веселый" | | 35/10 | | Т-1 | | 1,6 | 0,661 | 0,036 |
| ПС "Парчум" | | 27,5/6 | | Т-1 | | 1 | 0,334 | 0,193 |
| РЭС-4 (Иркусткая область, г. Усть-Илимск, Промплощадка УИЛК) | | ПС "Строительная" | | 35/6 | | Т-1 | | 10 | 8,544 | 4,932 |
| Т-2 | | 10 |
| ПС № 18 | | 35/6 | | Т-1 | | 3,15 | 0,559 | 0,000 |
| Т-2 | | 3,15 |
| ПС № 13 | | 35/6 | | Т-1 | | 3,2 | 1,577 | 0,886 |
| РЭС-Иркутский (г. Иркутск-2) | | ПС ИОРТПЦ | | 35/6 | | Т-1 ЗРУ-1 | | 3,2 | 0,000 | 0,000 |
| Т-2 ЗРУ-1 | | 3,2 | 0,000 | 0,000 |
| Т-3 ЗРУ-3 | | 3,2 | 0,083 | 0,000 |
| Т-4 ЗРУ-4 | | 1,6 | 0,000 | 0,000 |