**Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35кВ и выше, принадлежащим АО "БЭСК"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| **Наименование района электрических сетей** | | **Диспетчерское наименование ЦП** | | **Напряжение** | | **Количество и номинальная мощность трансформаторов** | | **Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на техприсоединение** |
| **кВ** | | **количество** | **МВА** | **МВА** |
| ПС № 7 | | 35/6 | | Т-1 | 2,5 | 0,619 |
| ПС № 17 | | 35/6 | | Т-1 | 10 | 1,953 |
| ПС № 18 | | 35/6 | | Т-1 | 2,5 | 0,856 |
| ПС № 22 | | 110/35/6 | | Т-1 | 10 | 1,955 |
| ПС "ДОК" | | 35/6 | | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС "Пурсей" | | 35/10 | | Т-1 | 5,6 | 0,000 |
| Т-2 | 5,6 |
| Т-3 | 6,3 |
| ПС "АЛПБ" | | 35/6 | | Т-1 | 3,2 | 0,000 |
| Т-2 | 4 |
| ПС "Порожская" | | 35/6 | | Т-1 | 4 | 0,000 |
| Т-2 | 4 |
| ПС "Дачная" | | 35/6 | | Т-1 | 6,3 | 0,709 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС "Солнечная" | | 110/10 | | Т-1 | 40 | 23,000 |
| Т-2 | 40 |
| ПС "Кургат" | | 35/10 | | Т-1 | 1,6 | 0,000 |
| Т-2 | 1,8 |
| РЭС-2 (Иркусткая область, Падунский и Правобережный округа гор. Братска, Братский район и Нижнеилимский район) | | ПС "Зяба" | | 35/6 | | Т-1 | 3,2 | 0,994 |
| Т-2 | 3,2 |
| ПС "Мелькомбинат" | | 35/6 | | Т-1 | 6,3 | 2,177 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС № 5 | | 35/6 | | Т-1 | 3,15 | 1,764 |
| ПС "Тэнга" | | 35/6 | | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС "Надежда" | | 35/6 | | Т-1 | 2,5 | 1,497 |
| ПС "Шумилово" | | 35/10 | | Т-1 | 1,6 | 1,006 |
| Т-2 | 1,6 |
| ПС "Прибойный" | | 35/10 | | Т-1 | 2,5 | 1,731 |
| Т-2 | 2,5 |
| ПС "Сахарово" | | 35/10 | | Т-1 | 1,6 | 1,245 |
| ПС "Орехов Камень" | | 35/6 | | Т-1 | 1,6 | 0,674 |
| ПС "Ангарстрой" | | 110/6 | | Т-1 | 20 | 0,000 |
| Т-2 | 20 |
| ПС "Братская ГЭС" | | 6/6,3 | | Т-1 | 4 | 0,000 |
| Т-2 | 4 |
| ПС "КПД" | | 110/6 | | Т-1 | 16 | 0,000 |
| Т-2 | 16 |
| ПС "Бикей" | | 110/10 | | Т-1 | 2,5 | 0,401 |
| Т-2 | 2,5 |
| ПС № 8 | | 35/6 | | Т-1 | 3,2 | 0,704 |
| ПС "Таежный родник" | | 35/0,4 | | Т-1 | 0,4 | 0,000 |
| Т-2 | 0,4 |
| КТП-96 п. Зяба | | 27,5/0,4 | | Т-1 | 0,4 | 0,344 |
| КТП-97 п. Зяба | | 27,5/0,4 | | Т-1 | 0,4 | 0,290 |
| КТП-111 п. Мамырь | | 27,5/0,4 | | Т-1 | 0,18 | 0,126 |
| КТП-112 п. Мамырь | | 27,5/10 | | Т-1 | 0,63 | 0,000 |
| ТП-Бурнинск | | 35/0,4 | | Т-1 | 0,63 | 0,205 |
| ТП-192 | | 35/0,4 | | Т-1 | 0,4 | 0,321 |
| ТП-727 | | 35/0,23 | | Т-1 | 0,02 | 0,000 |
| КТП-4 п. Соцгородок | | 27,5/0,4 | | Т-1 | 1 | 0,232 |
| КТП-2 п. Речушка | | 27,5/0,4 | | Т-1 | 1 | 1,394 |
| КТП-3 п. Речушка | | 27,5/0,4 | | Т-1 | 0,4 | 0,090 |
| ТП-9 п. Семигорск | | 27,5/0,4 | | Т-2 | 0,4 | 0,000 |
| РЭС-3 (Иркутская область, Чунский район, п. Чунский) | | ПС "Октябрьская" | | 35/10 | | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС "Пионерский" | | 27,5/6 | | Т-1 | 0,63 | 0,377 |
| ПС "Каменск" | | 27,5/6 | | Т-1 | 1,25 | 0,793 |
| ПС "Веселый" | | 35/10 | | Т-1 | 1,6 | 0,768 |
| КТП-125 ст. Кешево п. Сосновка | | 27,5/10 | | Т-1 | 1,25 | 0,511 |
| ПС "Парчум" | | 27,5/6 | | Т-1 | 1 | 0,370 |
| РЭС-4 (Иркусткая область, г. Усть-Илимск, Промплощадка УИЛК) | | ПС "Строительная" | | 35/6 | | Т-1 | 10 | 0,000 |
| Т-2 | 10 |
| ПС № 18 | | 35/6 | | Т-1 | 3,15 | 0,000 |
| Т-2 | 3,15 |
| ПС № 13 | | 35/6 | | Т-1 | 3,2 | 1,630 |
| РЭС-Иркутский (г. Иркутск-2) | | ПС «ИОРТПЦ» | | 35/6 | | Т-1 ЗРУ-1 | 3,2 | 2,753 |
| Т-2 ЗРУ-1 | 3,2 |
| Т-3 ЗРУ-3 | 3,2 | 0,000 |
| Т-4 ЗРУ-4 | 1,6 | 0,000 |
| ПС «Заводская» | | 35/10 | | Т-1 | 16 | 14,993 |
| Т-2 | 16 |