**Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35кВ и выше, принадлежащим АО «БЭСК»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование района электрических сетей** | **Диспетчерское наименование ЦП** | **Напряжение** | **Количество и номинальная мощность трансформаторов**  | **Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на техприсоединение** |
| **кВ** | **количество** | **МВА** | **МВА** |
| РЭС-1 (Иркутская область, гор. Братск, Центральный район, Братский район) | АЛПБ | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 4 |
| Порожская | 35/6 | Т-1 | 4 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 4 |
| Дачная | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 0,604 |
|  |  | Т-2 | 6,3 |
| Солнечная | 110/10 | Т-1 | 40 | 17,051 |
|  |  | Т-2 | 40 |
| Кургат | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 1,8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЭС-2 (Иркутская область, Падунский и Правобережный округа гор. Братска, Братский район и Нижнеилимский район) | Зяба | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 0,200 |
|  |  | Т-2 | 3,2 |
| Мелькомбинат | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 6,3 |
| № 5 | 35/6 | Т-1 | 3,15 | 0,263 |
| Тэнга | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 6,3 |
| Надежда | 35/6 | Т-1 | 2,5 | 0,195 |
| Шумилово | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,368 |
|  |  | Т-2 | 1,6 |
| Прибойный | 35/10 | Т-1 | 2,5 | 1,580 |
|  |  | Т-2 | 2,5 |
| Сахарово | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,927 |
| Ангарстрой | 110/6 | Т-1 | 20 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 20 |
| Братская ГЭС | 6/6,3 | Т-1 | 4 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 4 |
| КПД | 110/6 | Т-1 | 16 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 16 |
| № 8 | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 0,704 |
| Таежный родник | 35/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 0,4 |
| КТП-96 п. Зяба | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,323 |
| КТП-97 п. Зяба | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,210 |
| КТП-111 п. Мамырь | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,18 | 0,048 |
| КТП-112 п. Мамырь | 27,5/10 | Т-1 | 0,63 | 0,012 |
| ТП-Бурнинск | 35/0,4 | Т-1 | 0,63 | 0,089 |
| ТП-192 | 35/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,331 |
| ТП-727 | 35/0,23 | Т-1 | 0,02 | 0,012 |
| ТП-Соцгородок | 27,5/6 | Т-1 | 1,6 | 0,000 |
| КТП-2 п. Речушка | 27,5/6 | Т-1 | 3,2 | 0,000 |
| КТП-3 п. Речушка | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,090 |
| ТП-9 п. Семигорск | 27,5/0,4 | Т-2 | 0,4 | 0,040 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЭС-3 (Иркутская область, Чунский район, п. Чунский) | Октябрьская | 35/10 | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 6,3 |
| Пионерский | 27,5/6 | Т-1 | 0,63 | 0,181 |
| Каменск | 27,5/6 | Т-1 | 1,25 | 0,513 |
| Веселый | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,494 |
| КТП-Захаровка д. Захаровка | 27,5/6 | Т-1 | 1 | 0,520 |
| КТП-125 ст. Кешево п. Сосновка | 27,5/10 | Т-1 | 1,25 | 0,506 |
| Парчум | 27,5/6 | Т-1 | 1 | 0,180 |
| РЭС-4 (Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка УИЛК) | Строительная | 35/6 | Т-1 | 10 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 10 |
| № 18 | 35/6 | Т-1 | 3,15 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 3,15 |
| № 13 | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 1,757 |
| РЭС-Иркутский (г. Иркутск-2, Ангарский район) | ИОРТПЦ | 35/6 | Т-1 ЗРУ-1 | 3,2 | 2,753 |
|  |  | Т-2 ЗРУ-1 | 3,2 |
|  |  | Т-3 ЗРУ-3 | 3,2 | 0,000 |
|  |  | Т-4 ЗРУ-4 | 1,6 | 0,000 |
| Заводская | 35/10 | Т-1 | 16 | 10,474 |
|  |  | Т-2 | 16 |