Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35кВ и выше, принадлежащим АО «БЭСК»

| Наименование района электрических сетей | Диспетчерское наименование ЦП | Напряжение | Количество и номинальная мощность трансформаторов |  | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с учетом мощности присоединенных потребителей в соответствии с АТП и мощности по заключенным договорам на тех. присоединение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВ | количество | МВА | МВА |
| РЭС-1 (Иркутская область, гор. Братск, Центральный район, Братский район) | АЛПБ | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 4 |  |
|  | Порожская | 35/6 | Т-1 | 4 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 4 |  |
|  | Дачная | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 0,439 |
|  |  |  | Т-2 | 6,3 |  |
|  | Солнечная | 110/10 | Т-1 | 40 | 17,051 |
|  |  |  | Т-2 | 40 |  |
|  | Кургат | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 1,8 |  |

| РЭС-2 (Иркутская область, Падунский и Правобережный округа гор. Братска, Братский район и Нижнеилимский район) | Зяба | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 0,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т-2 | 3,2 |  |
|  | Мелькомбинат | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 6,3 |  |
|  | № 5 | 35/6 | Т-1 | 3,15 | 0,263 |
|  | Тэнга | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 6,3 |  |
|  | Надежда | 35/6 | Т-1 | 2,5 | 0,195 |
|  | Шумилово | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,360 |
|  |  |  | Т-2 | 1,6 |  |
|  | Прибойный | 35/10 | Т-1 | 2,5 | 1,572 |
|  |  |  | Т-2 | 2,5 |  |
|  | Сахарово | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,927 |
|  | Ангарстрой | 110/6 | Т-1 | 20 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 20 |  |
|  | Братская ГЭС | 6/6,3 | Т-1 | 4 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 4 |  |
|  | КПД | 110/6 | Т-1 | 16 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 16 |  |
|  | № 8 | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 0,704 |
|  | Таежный родник | 35/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 0,4 |  |
|  | КТП-96 п. Зяба | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,323 |
|  | КТП-97 п. Зяба | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,210 |
|  | КТП-111 п. Мамырь | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,18 | 0,048 |
|  | КТП-112 п. Мамырь | 27,5/10 | Т-1 | 0,63 | 0,012 |
|  | ТП-Бурнинск | 35/0,4 | Т-1 | 0,63 | 0,081 |
|  | ТП-192 | 35/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,331 |
|  | ТП-727 | 35/0,23 | Т-1 | 0,02 | 0,012 |
|  | ТП-Соцгородок | 27,5/6 | Т-1 | 1,6 | 0,000 |
|  | Радищев | 35/10 | Т-1 | 6,3 | 0,710 |
|  |  | 35/10 | Т-2 | 6,3 |  |
|  | КТП-2 п. Речушка | 27,5/6 | Т-1 | 3,2 | 0,000 |
|  | КТП-3 п. Речушка | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,090 |
|  | ТП-9 п. Семигорск | 27,5/0,4 | Т-2 | 0,4 | 0,040 |

| РЭС-3 (Иркутская область, Чунский район, п. Чунский) | Октябрьская | 35/10 | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т-2 | 6,3 |  |
|  | Пионерский | 27,5/6 | Т-1 | 0,63 | 0,181 |
|  | Каменск | 27,5/6 | Т-1 | 1,25 | 0,513 |
|  | Веселый | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,479 |
|  | КТП-Захаровка д. Захаровка | 27,5/6 | Т-1 | 1 | 0,520 |
|  | КТП-125 ст. Кешево п. Сосновка | 27,5/10 | Т-1 | 1,25 | 0,506 |
|  | Парчум | 27,5/6 | Т-1 | 1 | 0,180 |
| РЭС-4 (Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка УИЛК) | Строительная | 35/6 | Т-1 | 10 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 10 |  |
|  | № 18 | 35/6 | Т-1 | 3,15 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 3,15 |  |
|  | № 13 | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 1,570 |
| РЭС-Иркутский (г. Иркутск-2, Ангарский район) | ИОРТПЦ | 35/6 | Т-1 ЗРУ-1 | 3,2 | 0,315 |
|  |  |  | Т-2 ЗРУ-1 | 3,2 |  |
|  |  |  | Т-3 ЗРУ-3 | 3,2 |  |
|  |  |  | Т-4 ЗРУ-4 | 1,6 |  |
|  | Заводская | 35/10 | Т-1 | 16 | 10,118 |
|  |  |  | Т-2 | 16 |  |