АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполненных работ на электросетевых объектах АО «БЭСК»,

подлежащих капитальному ремонту в апреле месяце 2023г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов в количестве 3 штук (ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ, ТМ-400кВА 6/0,4 кВ, ТМ-400) г. Братск | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | апрель | апрель |
| 2 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП 223 ф.№4 ул. Заозерная п. Октябрьский | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | апрель | апрель |