АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполненных работ на электросетевых объектах АО «БЭСК»,

подлежащих капитальному ремонту в августе месяце 2023г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ зав №741 с РЭС-1 ТП-91 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Август | Август |
| 2 | ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ зав №7171 с РЭС-1 ТП-90 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Август | Август |