АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполненных работ на электросетевых объектах АО «БЭСК»,

подлежащих капитальному ремонту в декабре месяце 2022г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов в количестве 10 штук (ТМ-630, ТМ-630, ТМ-100, ТМ-100, ТМ-1600, ТМ-2500 Т-1 ПС «Прибойный», ТМ-2500 Т-2 ПС «Прибойный», ТМ-3200 Т-2 ПС «Зяба», ТМ-20000 Т-1 ПС «Ангарстрой», ТМ-20000 Т-2 ПС «Ангарстрой», ТМ-6300 Т-2 ПС «Радищев» | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | декабрь | декабрь |
| 2 | Капитальный ремонт ТП 81 п. Падун, г. Братск | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | декабрь | декабрь |