АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполненных работ на электросетевых объектах АО «БЭСК»,

подлежащих капитальному ремонту в феврале месяце 2022г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов в количестве 3 шт. (ТМ-630 кВА 10/0,4 кВ, ТМ-630кВА 6/0,4 кВ, ТМ-320/10кВА ТП-9) г. Братск | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | февраль | февраль |