АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполненных работ на электросетевых объектах АО «БЭСК»,

подлежащих капитальному ремонту в июле месяце 2022г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов в количестве 8 штук (СКТП 95, ТП 375 Т-1, ТМ 630 кВА, ТП-424 Т-1, ТП 286, ТМ-1600кВА, КТПН 10) | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | июль | июль |
| 2 | Капитальный ремонт ТП № 14 – замена РУ 10кВ, РУ 0,4кВ п. Чунский | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | июль | июль |
| 3 | Капитальный ремонт участка ВЛ 10кВ ЛЭП 122 п. Чунский, Чунский район | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | июль | июль |