АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполненных работ на электросетевых объектах АО «БЭСК»,

подлежащих капитальному ремонту в июле месяце 2023г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт КЛ 0,4кВ от ТП-51 до ж/д ул. Пирогова д.8 ж/р Энергетик | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | июль | июль |
| 2 | ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ зав №55279 с РЭС-2 Гидростроитель ТП-250 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Июль | Июль |
| 3 | ТМ-250 кВА 6/0,4 кВ зав №9452 с РЭС-2 ТП-248 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Июль | Июль |