АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполненных работ на электросетевых объектах АО «БЭСК»,

подлежащих капитальному ремонту в июне месяце 2022г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов в количестве 8 штук (ТМ-630 кВА, КТП-480, ТМ-250кВА, ТП-68 Т-2, ТП 209, ТП-315, СКТП 149, КТП 14) | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | июнь | июнь |
| 2 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ ф№3,4 от ПТ 212 п. Октябрьский, Чунского района | АО «Братская электросетевая компания» | На основании осмотра электроустановок | июнь | июнь |
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 6кВ №207 г. Усть-Илимск | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | июнь | июнь |
| 4 | Капитальный ремонт ВМ 6-184 на ПС №18 г. Усть-Илимск | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | июнь | июнь |
| 5 | Капитальный ремонт ВМ 6-185 на ПС №18 г. Усть-Илимск | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | июнь | июнь |
| 6 | Капитальный ремонт ВМ 6-186 на ПС №18 г. Усть-Илимск | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | июнь | июнь |