АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполненных работ на электросетевых объектах АО «БЭСК»,

подлежащих капитальному ремонту в июне месяце 2023г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов в количестве 5 штук (ТМ-400 кВА, ТМ-630кВА, ТМ-630кВА, ТМ-400кВА, ТМ-250 кВА) | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | июнь | июнь |
| 2 | Капитальный ремонт ВЛ 10кВ ЛЭП 114 от оп. №35 до оп. №40 ул. Вокзальная, п. Чунский | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | июнь | июль |