АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполненных работ на электросетевых объектах АО «БЭСК»,

подлежащих капитальному ремонту в мае месяце 2021г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов в количестве 4 штук | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | май | июнь |
| 2 | Капитальный ремонт ТП №270 с заменой на вводах автоматических выключателей АВМ-15 на ВА 55 и установкой вводных рубильников Т-1, Т-2 в жилом районе Гидростроитель, г. Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | май | июнь |
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТПН №4 п. Новая Игирма | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | май | июнь |
| 4 | Капитальный ремонт масляного выключателя ВМ -6-133 на ПС №13 35/6кВ г. Усть-Илимск | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | май | май |
| 5 | Капитальный ремонт ВМ 6-134 на ПС №13 35/6кВ г. Усть-Илимск | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | май | май |
| 6 | Капитальный ремонт ВМ 6-137 на ПС №13 35/6кВ г. Усть-Илимск | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | май | май |
| 7 | Капитальный ремонт ВМ 6 Т-1 на ПС №13 35/6кВ г. Усть-Илимск | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | май | октябрь |