АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполненных работ на электросетевых объектах АО «БЭСК»,

подлежащих капитальному ремонту в сентябре месяце 2023г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт РУ 0,4кВ от ТП 114 п. Лесогорск | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок | сентябрь | октябрь |
| 2 | ТМ-160 кВА 10/0,4 кВ зав №3674 с РЭС-4 ТП-5 п.Дальний | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Сентябрь | Сентябрь |
| 3 | ТМ-315 кВА 10/0,4 кВ зав №61413 с РЭС-1 ТП-372 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Сентябрь | Сентябрь |