# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО «БЭСК» энергопринимающих устройств заявителей в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В, а также в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже.

# КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

# – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – заявитель) в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В (п. 13(2) Правил ТП);

# - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – заявитель) в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации (п. 13(3) Правил ТП);

# - физическое лицо (далее – заявитель) в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В (п. 13(4) Правил ТП);

# - физическое лицо (далее заявитель) в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации (п. 13(5) Правил ТП).

# РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:

# При ТП ЭПУ отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений:

# - стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

# - стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной

мощности, которая утверждается в отношении всей совокупности таких мероприятий в размере не менее 3000 рублей с НДС за 1 кВт (5000 рублей за кВт - с 1 июля 2024 г.) уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для соответствующих случаев технологического присоединения.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:

# - при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды,

# заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

# - при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в помещениях многоквартирных домов;

# - если в предыдущие три года, заключен договор в границах территории того же субъекта Российской Федерации в соответствии с заявкой,

# направленной после 01.07.2022.

При несоблюдении вышеуказанных критериев для применения платы в размере не менее 3000 рублей с НДС за 1 кВт (5000 рублей за кВт - с 1 июля 2024 г.), размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок

Плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации, в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, определяется в размере минимального из следующих значений:

# - стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

# - стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая устанавливается в отношении всей совокупности таких мероприятий в размере 1000 рублей с НДС за кВт.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

- 4 месяца с даты заключения договора, для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) Правил.

В иных случаях:

- 6 месяцев с даты заключения договора, для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) Правил.

- 1 месяц (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) Правил, энергопринимающие устройства которых ранее присоединены в данной точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| # N этапа | # Информация об этапе | # Условие этапа | # Содержание | # Форма представления | # Срок исполнения | # Ссылка # на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Подача заявки на технологическое присоединение | Направление заявки в сетевую организацию (в АО «БЭСК»), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя | 1.1. Заявитель направляет заявку на технологическое присоединение | Очная, письменная или электронная (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". # . В случае отсутствия у заявителя личного кабинета потребителя сетевая организация АО «БЭСК» регистрирует личный кабинет и сообщает заявителю порядок доступа к личному кабинету потребителя, включая получение первоначального доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя, В случае необходимости сетевая организация АО «БЭСК» обеспечивает доступ к личному кабинету потребителя на безвозмездной основе | Не ограничен | # Пункты 8-10, 12(1), 14, 103-109 Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ № 861 от 27.12.2004г. |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12(1), 13(2) – 13(5) и 14 Правил технологического присоединения | 1.2. Сетевая организация АО «БЭСК» направляет заявителю уведомление содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с Правилами ТП должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов | Электронная | 3 рабочих дня со дня получения заявки | # Пункт 15 Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ № 861 от 27.12.2004г. |
|  |  | Непредставление заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления | 1.3. Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | Электронная | 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании заявки |  |
|  |  |  | # 1.4. Направление сетевой организацией АО «БЭСК» в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, копию заявки, а также копии документов, прилагаемых к заявке | Электронная | # Не позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявки | # п.107 Правил ТП |
| # 2. | # Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, включая реализацию права заявителя на мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с Правилами и оплату счёта за оказание услуги. | Заявка, соответствующая Правилам технологического присоединения | 2.1. Размещение сетевой организацией АО «БЭСК» в Личном кабинете заявителя: - условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; - подписанные со стороны сетевой организации технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации; - счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение; -инструкции, содержащей последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности | Электронная | 10 рабочих дней со дня поступления заявки | # П.105 Правил ТП |
|  |  | # Реализация права заявителя на мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с Правилами | # В случае несогласия с размещенными сетевой организацией АО «БЭСК» в личном кабинете заявителя документами заявитель вправе направить сетевой организации мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с Правилами ТП. # Размещение АО «БЭСК» указанных документов, приведенных в соответствие с настоящими Правилами, осуществляется с использованием личного кабинета заявителя | Электронная | # в течение 5 рабочих дней со дня размещения сетевой организацией таких документов. # в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования от заявителя. | # п.105 Правил ТП |
|  |  | # Оплата заявителем счета выставленного сетевой организации АО «БЭСК» | # 2.2. Уведомление заявителя о заключении договора ТП. # Заявитель оплачивает выставленный АО «БЭСК»» счет. | Электронная | # в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального закона "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией АО «БЭСК» счета | # п.106 Правил ТП, # п. 15 Правил |
|  |  |  | # 2.2.1. Уведомление субъекта розничного рынка, указанного в заявке об оплате счета |  | # не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления сведений об оплате счета |  |
|  |  | # Несоблюдение заявителем обязанности по оплате выставленного счета в установленный срок | # 2.3. Аннулирование заявки |  | # В случае не направления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней – заявка аннулируется. |  |
|  |  |  | # 2.3.1. Уведомление сетевой организацией субъекта розничного рынка, указанного в заявке об аннулировании заявки |  | # в течение 2 рабочих дней со дня аннулирования заявки |  |
| # 3. | # Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных условиями типового договора и техническими условиями (в том числе обеспечение сетевой организацией АО «БЭСК» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) | # Осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета) | # 3.1 Разработка сетевой организацией АО «БЭСК» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями |  | # В соответствии с условиями типового договора | # п. 16, 18 Правил ТП |
|  |  |  | # 3.2. Выполнение сетевой организацией АО «БЭСК» технических условий, включая установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности |  | # В соответствии с условиями типового договора | # п. 25(5), 108, 109 Правил ТП |
| # 4. | # Подготовка акта допуска прибора учета и уведомления об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям. |  | # 4.1. Размещение в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию | Электронная | # Не позднее окончания рабочего дня, осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета | # П.109 Правил ТП |
|  |  |  | # 4.1.1. Уведомление заявителя и субъекта розничного рынка о размещении в ЛК акта допуска прибора учета в эксплуатацию | Электронная | # В течение 1 рабочего дня со дня размещения акта в ЛК |  |
|  |  |  | # 4.2. Составление и размещение в личном кабинете потребителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям |  |  | # п.110 Правил ТП |
|  |  |  | 4.2.1. Уведомление заявителя о составлении и направлении в Личный кабинет уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям |  | # Не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы |  |
|  |  |  | # 4.2.2. Уведомление о направлении в Личный кабинет Заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям и направление гарантирующему поставщику. | Электронная | # В течение 2 рабочих дней со дня размещения в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | # п.111 Правил ТП |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Контактный телефон Сервисного центра: 8 (3953) 41-51-32.