УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «БЭСК»

_________________________ А.А. Катнов

«____»________________________ 2025г

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии

Круг заявителей: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: бесплатно.

Условия оказания услуги (процесса): наличие обращения заявителя, наличие договора об оказании услуг по передаче электрической энергии или договора энергоснабжения, нахождение прибора учета в границах балансовой принадлежности АО «БЭСК».

Результат оказания услуги (процесса):  получение допуска.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявителем обращения о допуске уполномоченных представителей в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии. | Содержание: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, метрологические характеристики приборов учета и измерительных трансформаторов, контактные данные (включая номер телефона), дата и время проведения работ | Письменно в АО «БЭСК» | 3 рабочих дня от даты регистрации запроса | п.170 Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012г. |
| 2. | Допуск уполномоченных представителей в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии. | Условие: согласование даты и времени Содержание: - проведение в пункте контроля и учета электроэнергии организационных и технических мероприятий в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. - Осуществление допуска в пункты контроля количества и качества электрической энергии | В электроустановке АО «БЭСК» | 3 рабочих дней от даты регистрации запроса |  |

Контактная информация для направлений обращений:

Телефон: 8 (3953) 41-51-32

Адрес электронной почты АО «БЭСК»: priemnaya@bresc.ru