ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «БЭСК»

КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТОЧКАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата не взымается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя, заключенный с АО «БЭСК» договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией), обращение потребителя с заявлением о проверке качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок к электрическим сетям сетевой организации.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): не более 60 дней при условии направления потребителю промежуточного ответа в течение 30 рабочих дней с указанием соответствующих причин

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): проверка соответствия качества электроэнергии в точках присоединения, составление протокола испытания качества электрической энергии.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап |  | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение |  | Технологическое | Направление | Очное обращение | Не ограничен | Единые стандарты |
|  | потребителя | с | присоединение к сетям | потребителем заявления с | заявителя в офис |  | качества обслуживания |
|  | заявлением | о | АО «БЭСК» в | указанием реквизитов | обслуживания |  | сетевыми организациями |
|  | проведении |  | установленном порядке | Заявителя, места | потребителей, |  | потребителей услуг |
|  | контроля |  | энергопринимающих | расположения | письменное |  | сетевых организаций, |
|  | показателей |  | устройств заявителя | энергопринимающих | обращение |  | утвержденные приказом |
|  | качества |  |  | устройств, точек | способом, |  | Минэнерго России от |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления |  | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электрической |  | контроля, предлагаемых | позволяющим |  |  | 15.04.2014 N 186, |
|  | энергии |  | даты и время проведения процедуры | подтвердить получения | факт |  | ГОСТ 33073-20141 |
| 2 | Рассмотрение | Наличие всех | Согласование АО | По телефону, |  |  |  |
|  | заявления и | необходимых сведений в | «БЭСК» с потребителем | письменное |  |  |  |
|  | согласование с | заявлении | точек контроля и сроков | обращение заказным |  |  |  |
|  | потребителем |  | проведения | письмом с |  |  |  |
|  | точек контроля и |  | контроля/испытания | уведомлением |  |  |  |
|  | сроков |  | качества электрической |  |  |  |  |
|  | проведения |  | энергии |  |  |  |  |
|  | контроля/испыта |  |  |  |  |  |  |
|  | ния качества |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической |  |  |  |  |  |  |
|  | энергии |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение | Согласованные с | Проведение испытаний | Очно |  |  | ГОСТ 32144-20132 |
|  | контроля | потребителем точки | (измерений) показателей |  |  |  | ГОСТ 33073-2014 |
|  | показателей | контроля и сроки | качества электрической |  |  |  |  |
|  | качества | проведения | энергии, обработка |  |  |  |  |
|  | электрической | контроля/испытания | результатов испытаний |  |  |  |  |
|  | энергии и | качества электрической |  |  |  |  |  |
|  | обработка | энергии |  |  |  |  |  |
|  | результатов |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оформление и |  | Оформление Акта/ | Письменно заказным |  | Не более 60 | ГОСТ 32144-2013, |
|  | направление |  | протокола измерений | письмом с |  | дней при | Единые стандарты |
|  | потребителю |  | показателей качества | уведомлением, очно |  | условии | качества обслуживания |
|  | результатов |  | электрической энергии и | в офисе |  | направления | сетевыми организациями |
|  | контроля |  | направление | обслуживание |  | потребителю | потребителей услуг |
|  | качества |  | Акта/протокола |  |  | промежуточног | сетевых организаций, |
|  | электроэнергии |  | потребителю |  |  | о ответа в | утвержденные приказом |

1 ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»

2ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»

| № Этап |  | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | течение 30 рабочих дней с указанием соответствующ их причин | Минэнерго России от 15.04.2014 N 186 |

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Горячая линия для потребителей АО «БЭСК» по телефону:  8-800-250-04-76

Интернет-приемная, Личный кабинет Заявителя, адреса Центров обслуживания клиентов на официальном сайте АО «БЭСК» https://www.bresc.ru/:

Телеграмм канал: https://t.me/AO_BESK_INFO