ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «БЭСК»

КОНТРОЛЬ ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ГРУПП ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ) ПОТРЕБИТЕЛЯ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата не предусмотрена и

не взимается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя, заключенный с АО «БЭСК» договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией), наличие приборов учёта, позволяющих учитывать почасовые значения активной и реактивной энергии, потреблённой энергопринимающими устройствами заявителей.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 30 дней с даты проведения соответствующей проверки или снятия контрольных показаний приборов учёта.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): проверка соблюдения значений соотношений потреблённой активной и реактивной мощности.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап |  | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие |  | При проведении | Установление и фиксация | Очно при | При проведении | Правила |
|  | профилей |  | проверок расчётных | объемов мощности | выполнении | проверок | недискриминационного |
|  | мощности |  | приборов учёта или |  | действий | расчётных | доступа1, |
|  | активной | и | снятии контрольных |  |  | приборов учёта | Основы |
|  | реактивной |  | показаний приборов |  |  | или снятии | функционирования |
|  | мощности |  | учёта в случае |  |  | контрольных | розничных рынков |
|  |  |  | необходимости с |  |  | показаний | электрической энергии2, |

1 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861

2 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прибора учёта снимаются данные о почасовом потреблении активной и реактивной энергии |  |  | приборов учёта | Приказ Минэнерго России от 23.06.2015 г. № 380i |
| 2 | Расчет значения соотношения потребления реактивной и активной мощности. | При наличии профилей активной и реактивной мощности Сумма часов, составляющих определяемые соответствующими договорами периоды больших и малых нагрузок, должна быть равна 24 часам. Если иное не определено договором, часами больших нагрузок считается период с 7 ч 00 мин. до 23 ч 00 мин., а часами малых нагрузок - с 23 ч 00 мин. до 7 ч 00 мин. | Расчет коэффициента активной и реактивной мощности. Значения коэффициентов реактивной мощности определяются отдельно для каждой точки присоединения к электрической сети в отношении всех потребителей, за исключением потребителей, получающих электрическую энергию по нескольким линиям напряжением 6 - 20 кВ от одной подстанции или электростанции, для которых эти значения рассчитываются в виде суммарных величин. |  |  | Приказ Минэнерго России от 23.06.2015 г. № 380 |
| 4 | Определение коэффициента реактивной мощности tg φ | Для потребителей, присоединенных к сетям напряжением 220 кВ и выше, а также к сетям 110 кВ (154 кВ), в случаях, когда они оказывают существенное влияние на | Предельные значения коэффициента реактивной мощности, потребляемой в часы больших суточных нагрузок электрической сети, для потребителей, присоединенных к сетям напряжением ниже 220 |  |  | Приказ Минэнерго России от 23.06.2015 г. № 380 |

| № | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | электроэнергетические |  | кВ, определяются в |  |  |  |
|  |  |  | режимы работы |  | соответствии с |  |  |  |
|  |  |  | энергосистем |  | приложением к приказу |  |  |  |
|  |  |  | (энергорайонов, |  | Минэнерго России от |  |  |  |
|  |  |  | энергоузлов), |  | 23.06.2015 г. № 380 |  |  |  |
|  |  |  | предельное значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коэффициента |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реактивной мощности, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | потребляемой в часы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | больших суточных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нагрузок электрической |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сети, а также диапазоны |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коэффициента |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реактивной мощности, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | применяемые в периоды |  |  |  |  |  |
|  |  |  | участия потребителя в |  |  |  |  |  |
|  |  |  | регулировании |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реактивной мощности, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | определяют на основе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | расчетов режимов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | работы электрической |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сети в указанные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | периоды, выполняемых |  |  |  |  |  |
|  |  |  | как для нормальной, так |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и для ремонтной схем |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сети |  |  |  |  |  |
| 5 | Контроль |  | При выявлении | факта | На основании показаний | Письменное | В течение 30 | Правил |
|  | значений |  | нарушения |  | прибора учёта | направление акта | дней с даты | недискриминационного |
|  | соотношения |  |  |  | определяется факт | заказным письмом с | проведения | доступа; |
|  | потребления |  |  |  | соблюдения или | уведомлением | соответствующ | Приказ Минэнерго |
|  | активной | и |  |  | нарушения значений |  | ей проверки или | России от 23.06.2015 г. |
|  | реактивной |  |  |  | соотношений |  | снятия | № 380. |
|  | мощности, |  |  |  | потреблённой активной и |  | контрольных |  |
|  | направление |  |  |  | реактивной мощности, |  | показаний |  |
|  | акта |  |  |  | при выявлении факта |  | приборов учёта |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потребителю |  | нарушения составляется акт, который направляется потребителю |  |  |  |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Горячая линия для потребителей АО «БЭСК» по телефону:  8-800-250-04-76

Интернет-приемная, Личный кабинет Заявителя, адреса Центров обслуживания клиентов на официальном сайте АО «БЭСК» https://www.bresc.ru/:

Телеграмм канал: https://t.me/AO_BESK_INFO

i Приказ Минэнерго России от 23.06.2015 г. № 380 «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии»