**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «БЭСК»**

# СОСТАВЛЕНИЕ АКТОВ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И (ИЛИ) АВАРИЙНОЙ БРОНИ

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям АО «БЭСК» в установленном порядке.

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** Плата не взымается.

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение к электрическим сетям АО «БЭСК» в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** акт согласования технологической и (или) аварийной брони.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 10 рабочих дней** со дня получения проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони акта. Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
| **1** | Формирование потребителем проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони |  | Формирование потребителем проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони, как приложение к договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) или к договору об оказании услуг по передаче  электрической энергии | Письменное оформление проекта акта | Не ограничен | Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков электрической энергии1 |
| **2** | Направление  потребителем проекта Акта в |  | Потребитель направляет проект акта  технологической и (или) | Письменная форма  проекта Акта, направляется | Не ограничен | Пункт 31(4) Основ  функционирования розничных рынков |

1 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  | АО «БЭСК». |  | аварийной брони, в том | способом, |  | электрической энергии |
|  | числе через | позволяющим |  |
|  | гарантирующего | подтвердить факт |  |
|  | поставщика | получения сетевой |  |
|  | (энергосбытовую | организацией |  |
|  | организацию), с которым | проекта Акта |  |
|  | им заключен договор |  |  |
|  | энергоснабжения, на |  |  |
|  | рассмотрение АО |  |  |
|  | «БЭСК» |  |  |
| **3** | Рассмотрение |  | При рассмотрении |  | В течение 10 | Пункт 31(4) Основ |
|  | АО «БЭСК» | проекта Акта сетевая | рабочих дней со | функционирования |
|  | проекта Акта | организация вправе | дня получения | розничных рынков |
|  |  | осуществить проверку | проекта | электрической энергии |
|  |  | представленных сведений | указанного акта |  |
|  |  | с целью определения |  |  |
|  |  | величины наименьшей |  |  |
|  |  | потребляемой мощности и |  |  |
|  |  | продолжительности |  |  |
|  |  | времени, необходимых |  |  |
|  |  | потребителю |  |  |
|  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  | для безопасного |  |  |
|  |  | завершения |  |  |
|  |  | технологического |  |  |
|  |  | процесса, цикла |  |  |
|  |  | производства, а также |  |  |
|  |  | минимального расхода |  |  |
|  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  | (наименьшей мощности) |  |  |
| **4** | Проведение | В случае необходимости | Проведение осмотра |  | Срок | Пункт 31(4) Основ |
|  | осмотра | сетевая организация | (обследования) | рассмотрения | функционирования |
|  | (обследования) | вправе осуществить | энергопринимающих | Акта при | розничных рынков |
|  | энергопринимаю | осмотр (обследование) | устройств потребителя | проведении | электрической энергии, |
|  | щих устройств | энергопринимающих | электрической энергии, | осмотра может | Правила разработки и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** |  | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  | потребителя | | устройств потребителя | объектов |  | быть продлен, | применения графиков |
| электрической | | электрической энергии, | электроэнергетики на | но не более чем | аварийного ограничения |
| энергии, | | объектов | соответствие | на 10 рабочих | режима потребления |
| объектов | | электроэнергетики | требованиям, | дней | электрической энергии |
| электроэнергети | |  | предусмотренным |  | (мощности) и |
| ки | |  | правилами разработки и |  | использования |
|  | |  | применения графиков |  | противоаварийной |
|  | |  | аварийного ограничения |  | автоматики, |
|  | |  | режима потребления |  | утвержденные приказом |
|  | |  | электрической энергии и |  | Минэнерго России от |
|  | |  | использования |  | 06.06.2013 N 290 |
|  | |  | противоаварийной |  |  |
|  | |  | автоматики |  |  |
| **5** | Направление | | В случае согласования | Направление | Акт, подписанный со | Не позднее 10 | Пункт 31(4) Основ |
|  | потребителю | | Акта со стороны сетевой | подписанного Акта | стороны сетевой | рабочих дней со | функционирования |
|  | подписанного | | организации | согласования | организации, | дня получения | розничных рынков |
|  | Акта | |  | технологической и (или) | направляется | проекта | электрической энергии |
|  | согласования | |  | аварийной брони | способом, | указанного |  |
|  | технологической | |  |  | позволяющим | акта. Срок |  |
|  | и (или) | |  |  | подтвердить факт | рассмотрения |  |
|  | аварийной брони | |  |  | получения | Акта при |  |
|  |  | |  |  |  | проведении |  |
|  |  | |  |  |  | осмотра может |  |
|  |  | |  |  |  | быть продлен, |  |
|  |  | |  |  |  | но не более чем |  |
|  |  | |  |  |  | на 10 рабочих |  |
|  |  | |  |  |  | дней |  |
| **6** | Направление |  | В случае несогласия | В случае если акт | Акт, подписанный со | Не позднее 10 | Пункт 31(4) Основ |
|  | потребителю |  | сетевой организации с | согласования | стороны сетевой | рабочих дней со | функционирования |
|  | подписанного |  | представленным | технологической и (или) | организации с | дня получения | розничных рынков |
|  | Акта | с | заявителем проектом | аварийной брони | замечаниями, | проекта | электрической энергии |
|  | замечаниями |  | Акта согласования | подписан сетевой | направляется | указанного |  |
|  | сетевой |  | технологической и (или) | организацией с | способом, | акта. Срок |  |
|  | организацией |  | аварийной брони | замечаниями к величине | позволяющим | рассмотрения |  |
|  |  |  |  | технологической и (или) | подтвердить факт | Акта при |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | аварийной брони, то в | получения | проведении |  |
| качестве согласованной |  | осмотра может |
| величины |  | быть продлен, |
| технологической и (или) |  | но не более чем |
| аварийной брони |  | на 10 рабочих |
| принимается величина, |  | дней |
| указанная в замечаниях |  |  |
| сетевой организации |  |  |

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Горячая линия для потребителей АО «БЭСК» по телефону: [8-800-250-04-76](tel:88002500476)

Интернет-приемная, Личный кабинет Заявителя, адреса Центров обслуживания клиентов на официальном сайте АО «БЭСК» <https://www.bresc.ru/>:

Телеграмм канал: https://t.me/AO\_BESK\_INFO