## сводка затрат
|  |  |  | № пп | Обоснование стоимости | Стоимость объекта, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Индекс-дефлятор МЭР
| Заказчик | АО "БЭСК" |  |  |  | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих (без ПИР)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Раздел 1. | Стоимость объекта с текущих ценах
|  |  |  | 1.1 | Укрупненный сметный расчет (без НДС) | 0 | 726.868 | 1328.408 | 170.558 | 2225.834 | -
| Сводка затрат в сумме в прогнозном уровне цен 2026 с НДС (тыс. руб.) | 3031.9438 |  | 1.2 | Укрупненный сметный расчет (с НДС) | 0 | 872.2416 | 1594.0896 | 204.6696 | 2671.0008 | -
|  |  |  | Раздел 2. | Разбивка стоимость в текущих ценах (без НДС)
|  |  |  | 1.2 | Стоимость выполнения работ в ценах 2025 года |  |  |  |  | 0 | -
|  |  |  | 1.3 | Стоимость выполнения работ в ценах 2026 года |  | 726.868 | 1328.408 | 170.558 | 2225.834 | -
| 4 кв. 2024 г. |  |  | 1.4 | Стоимость выполнения работ в ценах 2027 года |  |  |  |  | 0 | -
|  |  |  | 1.5 | Стоимость выполнения работ в ценах 2028 года |  |  |  |  | 0 | -
| СВОДКА ЗАТРАТ |  |  | 1.6 | Стоимость выполнения работ в ценах 2029 года |  |  |  |  | 0 | -
|  |  |  | 1.7 | Итого | 0 | 726.868 | 1328.408 | 170.558 | 2225.834 | -
| O_1.1.3-4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (замена КТПН 0,4МВА на 0,63МВА без увеличения ранее присоединенной максимальной мощности) |  |  | Раздел 3. | Стоимость объекта в ценах года финансирования работ (без НДС)
| (наименование стройки) |  |  | 3.1 | Стоимость выполнения работ в ценах 2025 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8
|  |  |  | 3.2 | Стоимость выполнения работ в ценах 2026 года | 0 | 825.0926 | 1507.9211 | 193.6062 | 2526.6199 | 105.3
|  |  |  | 3.3 | Стоимость выполнения работ в ценах 2027 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. |  | 3.4 | Стоимость выполнения работ в ценах 2028 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4
1 | 2 | 3 |  | 3.5 | Стоимость выполнения работ в ценах 2029 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4
1 | Сметная стоимость: | 2225.834 |  | 3.6 | Итого | 0 | 825.0926 | 1507.9211 | 193.6062 | 2526.6199
1.1 | строительных и монтажных работ | 726.868 |  | Раздел 4. | Стоимость объекта в ценах года финансирования работ (с НДС)
1.2 | оборудования | 1328.408 |  | 4.1 | Стоимость выполнения работ в ценах 2025 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8
1.3 | прочих затрат | 170.558 |  | 4.2 | Стоимость выполнения работ в ценах 2026 года | 0 | 990.1111 | 1809.5053 | 232.3274 | 3031.9438 | 105.3
2 | Сметная стоимость всего: | 2671.002 |  | 4.3 | Стоимость выполнения работ в ценах 2027 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4
2.1 | НДС (20%) | 445.168 |  | 4.4 | Стоимость выполнения работ в ценах 2028 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с НДС | 3031.9438 | 2526.6199 | 4.5 | Стоимость выполнения работ в ценах 2029 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4
|  |  |  | 4.6 | Итого | 0 | 990.1111 | 1809.5053 | 232.3274 | 3031.9438
|  |  |  | Раздел 5 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380) |  |  |  | 5.1 | Итого (без НДС) | 0 | 825.0926 | 1507.9211 | 193.6062 | 2526.6199 | -
|  |  |  | 5.2 | Итого (с НДС) | 0 | 990.1111 | 1809.5053 | 232.3274 | 3031.9438 | -

## ССРСС по Методике 2020 (РИМ)
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
| Заказчик | АО "БЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________20__г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 671,002 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-О_1.1.3-4
| О_ 1.1.3-4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (замена КТПН 0,4МВА на 0,63МВА без увеличения ранее присоединенной максимальной мощности) | [6 empty] | О_ 1.1.3-4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (замена КТПН 0,4МВА на 0,63МВА без увеличения ранее присоединенной максимальной мощности)
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен 4 кв. 2024г | [7 empty] | Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства | [9 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | 02-01 СМР КТПН-630кВА | 527.999 | 198.869 | 1328.408 |  | 2055.276
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 527.999 | 198.869 | 1328.408 |  | 2055.276 |  |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
| Итого по Главам 1-2 |  | 527.999 | 198.869 | 1328.408 |  | 2055.276 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-2
Глава 9. Прочие работы и затраты | [9 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | 09-02-01 | 09-02 ПНР КТПН-630кВА |  |  |  | 170.558 | 170.558
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 170.558 | 170.558 |  |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 527.999 | 198.869 | 1328.408 | 170.558 | 2225.834 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Непредвиденные затраты | [9 empty] | Непредвиденные затраты
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 527.999 | 198.869 | 1328.408 | 170.558 | 2225.834 |  |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Прогнозный индекс-дефлятор | [9 empty] | Прогнозный индекс-дефлятор
| Итого с учетом "Прогнозный индекс-дефлятор" |  | 527.999 | 198.869 | 1328.408 | 170.558 | 2225.834 |  |  |  |  | Итого с учетом "Прогнозный индекс-дефлятор"
Налоги и обязательные платежи | [9 empty] | Налоги и обязательные платежи
3 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС-20% | 105.6 | 39.774 | 265.682 | 34.112 | 445.168
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 105.6 | 39.774 | 265.682 | 34.112 | 445.168 |  |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Всего по сводному расчету |  | 633.599 | 238.643 | 1594.09 | 204.67 | 2671.002 | [5 empty] | Всего по сводному расчету
в том числе:
| ОТ | [5 empty] | 212.312
| ЭМ | [5 empty] | 59.178
| ОТм | [5 empty] | 38.992
| М | [5 empty] | 227.012
| НР | [5 empty] | 228.139
| СП | [5 empty] | 123.678
| оборудование | [5 empty] | 1594.09
| прочие затраты | [5 empty] | 204.67
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник | [13 empty] | Начальник
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
О_ 1.1.3-4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (замена КТПН 0,4МВА на 0,63МВА без увеличения ранее присоединенной максимальной мощности)
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
| Наименование | ед. изм. | Кол-во | цена за ед., тыс.руб. | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Трансформатор ТМГ-630/6/0,4-У1 | шт | 1 | 565.7878 | 6кВ | 630/6/0,4 кВ | 565.7878 | конъюнктурный анализ
2 | Подстанция трасформаторная КТПН-630-6/0,4-У1 | шт | 1 | 762.6201 | 6кВ | 630/6/0,4 кВ | 762.6201 | конъюнктурный анализ
| Итого | [5 empty] | 1328.4079

## ИЦИ
О_ 1.1.3-4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (замена КТПН 0,4МВА на 0,63МВА без увеличения ранее присоединенной максимальной мощности)
4 кв. 2024г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01-01 | СМР | КТПН 6/0,4кВ | 726.8681 | 1 | шт | 726.8681 | ЛС №02-01-01 (СМР КТПН)
09-02-01 | ПНР | ТМГ 6/0,4кВ | 170.5581 | 1 | шт | 170.5581 | ЛС №09-02-01 (ПНР ТМГ)
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## ЛС 02-01-01
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
О_ 1.1.3-4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (замена КТПН 0,4МВА на 0,63МВА без увеличения ранее присоединенной максимальной мощности) | [14 empty] | О_ 1.1.3-4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (замена КТПН 0,4МВА на 0,63МВА без увеличения ранее присоединенной максимальной мощности)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
СМР КТПН-630кВА | [15 empty] | на 02-01 СМР КТПН-630кВА,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | дефектная ведомость
| Сметная стоимость |  | 2055.276 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 527.829 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 193.726 | тыс.руб.
| оборудования |  | 1333.722 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 170.738 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 164.87 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 39.49 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 4 кв. 2024г. | [14 empty] | 4 кв. 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы. КТПН | [18 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы. КТПН-630кВА
1 | ГЭСН33-04-029-06 | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами |  | компл |  | 1 | 36968.67 | 29847.75 | 18511.74 | 7469.84 | 3866.17 |  | 21.93 | 3.46 | [5 empty] | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами
2 | ГЭСНм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т |  | шт |  | 1 | 50408.64 | 28075.14 | 16135.05 | 6870.16 | 4747.23 | 322.7 | 19.4 | 4.91 | [5 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т
Итого по разделу 1 Демонтажные работы. КТПН |  |  |  | Мат. 13: 41.3246; Мат. 14: 8.3703 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы. КТПН-630кВА
Раздел 2. Подготовительные работы | [18 empty] | Раздел 2. Подготовительные работы
3 | ГЭСН01-01-010-42 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  | 1000 м3 |  | 0.12059 | 73020.86 | 16231.04 | 1004.36 | 7836.52 | 7390.16 |  | 1.48 | 7.73 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 3
4 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка дна и стенок котлована) |  | 100 м3 |  | 0.13399 | 104201.02 | 14017.74 | 14017.74 |  |  |  | 20.72 | 0 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка дна и стенок котлована)
5 | ГЭСН01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 |  | 0.108 | 1910.05 | 326.9 |  | 207.11 | 119.79 |  | 0 | 0.11 | [5 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
6 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 100 м3 |  | 0.021 | 202076.29 | 4568.23 | 211.08 | 865.87 | 307.66 | 3183.62 | 0.3 | 0.29 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
7 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 2.1 | 1509.08 | 3181.74 |  |  |  | 3181.74 | 0 | 0 | [5 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
8 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 |  | 0.0838 | 77433.89 | 8390.92 | 1263.49 | 5240.9 | 1876.01 | 10.52 | 1.82 | 1.73 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
9 | ФСБЦ-02.2.05.04-2088 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  | м3 |  | 8.38 | 1552.18 | 13059.3 |  |  |  | 13059.3 | 0 | 0 | [5 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм
Итого по разделу 2 Подготовительные работы |  |  |  | Мат. 13: 24.3223; Мат. 14: 9.8637 | [6 empty] | Итого по разделу 2 Подготовительные работы
Раздел 3. КТПН-630/6/0,4кВ | [18 empty] | Раздел 3. КТПН-630/6/0,4кВ
10 | ГЭСН33-04-029-06 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами |  | компл |  | 1 | 36968.67 | 51167.55 | 31734.4 | 12805.44 | 6627.71 |  | 37.59 | 5.94 | [5 empty] | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами
11 | ГЭСНм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т |  | шт |  | 1 | 50408.64 | 65782.3 | 27660.08 | 11777.42 | 8138.1 | 18206.7 | 33.25 | 8.41 | [5 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т
12 О | ТЦ_89.1.62.05_38_3811067234_18.06.2025_02_3 | Трансформатор ТМГ-630кВА |  | 4: шт; 6: 1; 7: 565787.8; 8: 568050.95; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Трансформатор ТМГ-630кВА
13 О | ТЦ_89.1.62.05_38_3811067234_18.06.2025_02_5.1 | Трансформаторная подстанция КТПН-630кВА |  | 4: шт; 6: 1; 7: 762620.11; 8: 765670.59; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Трансформаторная подстанция КТПН-630кВА
14 | 01.7.04.04-1006 | Замок |  | компл |  | 1 | 587.96 | 590.31 |  |  |  | 590.31 | 0 | 0 | [5 empty] | Замок
15 | ГЭСНм08-01-066-01 ограничитель | Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ |  | компл |  | 2 | 2756.15 | 7129.17 | 5511.97 | 689.93 | 469.31 | 457.96 | 6.63 | 0.48 | [5 empty] | Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ
Итого по разделу 3 КТПН-630/6/0,4кВ |  |  |  | Мат. 13: 77.4686; Мат. 14: 14.8311 | [6 empty] | Итого по разделу 3 КТПН-630/6/0,4кВ
Раздел 4. Устройство ограждения | [18 empty] | Раздел 4. Устройство ограждения
16 | ГЭСН01-02-031-04 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 |  | 100 шт |  | 0.12 | 49187.56 | 7573.13 | 1067.92 | 4858.2 | 1647.01 |  | 1.58 | 1.72 | [5 empty] | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
17 | ГЭСН06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  | 100 м3 |  | 0.00065 | 1134655.83 | 761.44 | 212.6 | 23.27 | 20.96 | 504.61 | 0.29 | 0.02 | [5 empty] | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
18 | ГЭСН06-03-004-12 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг |  | т |  | 0.0228 | 45981.3 | 1059.77 | 1042.58 | 9.99 | 7.2 |  | 1.33 | 0.01 | [5 empty] | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг
19 | ФСБЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  | т |  | 0.0228 | 133510.26 | 3056.21 |  |  |  | 3056.21 | 0 | 0 | [5 empty] | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
20 | ГЭСН09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент |  | 100 шт |  | 0.12 | 39026.71 | 7686.41 | 3920.39 | 432.84 | 2984.48 | 348.7 | 5.31 | 3.59 | [5 empty] | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент
21 | ФСБЦ-08.1.06.01-0079 | Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 мм |  | шт |  | 12 | 1763.2 | 21243.03 |  |  |  | 21243.03 | 0 | 0 | [5 empty] | Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 мм
22 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 |  | 0.002 | 63052.67 | 126.61 | 126.61 |  |  |  | 0.2 | 0 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
23 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  | 10 шт |  | 1.2 | 5380 | 7163.29 | 6327.8 | 154.01 | 681.48 |  | 8.57 | 0.82 | [5 empty] | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
24 | ФСБЦ-08.1.06.03-0040 | Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 3 мм, по периметру сетки уголок размерами 40х40х4 мм, длина панели 2500 мм, высота панели 2030 мм |  | м2 |  | 60 | 2126.34 | 128090.72 |  |  |  | 128090.72 | 0 | 0 | [5 empty] | Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 3 мм, по периметру сетки уголок размерами 40х40х4 мм, длина панели 2500 мм, высота панели 2030 мм
25 | ГЭСН07-01-055-09 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей |  | 100 шт |  | 0.01 | 56805.82 | 573.17 | 526.57 | 5.07 | 2.84 | 38.69 | 0.71 | 0 | [5 empty] | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
26 | ФСБЦ-08.1.06.05-0052 | Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте со стойкой, створкой, элементами крепления и врезным замком, покрытие цинк-порошковая эмаль, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 1730 мм |  | компл |  | 1 | 29856.51 | 29975.94 |  |  |  | 29975.94 | 0 | 0 | [5 empty] | Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте со стойкой, створкой, элементами крепления и врезным замком, покрытие цинк-порошковая эмаль, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 1730 мм
Итого по разделу 4 Устройство ограждения |  |  |  | Мат. 13: 17.9751; Мат. 14: 6.1599 | [6 empty] | Итого по разделу 4 Устройство ограждения
Раздел 5. Устройство маслоприемника | [18 empty] | Раздел 5. Устройство маслоприемника
27 | ГЭСН01-02-033-01 применительно | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком |  | 10 м3 |  | 0.28 | 8933.79 | 2745.7 | 2343.64 | 167.82 | 234.24 |  | 3.78 | 0.26 | [5 empty] | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
28 | ФСБЦ-02.2.05.04-2234 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  | м3 |  | 2.8 | 2009.68 | 5649.61 |  |  |  | 5649.61 | 0 | 0 | [5 empty] | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
Итого по разделу 5 Устройство маслоприемника |  |  |  | Мат. 13: 3.7754; Мат. 14: 0.26144 | [6 empty] | Итого по разделу 5 Устройство маслоприемника
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 458073.12 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 527828.52 | [8 empty] | Строительные работы
Монтажные работы |  |  |  | 8: 193725.97 | [8 empty] | Монтажные работы
Оборудование |  |  |  | 8: 1333721.54 | [8 empty] | Оборудование
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 170738.37 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 168681.88 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 94799.49 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 2055276.03; Мат. 13: 164.8661; Мат. 14: 39.4865 | [9 empty] | ВСЕГО по смете

## ЛС 09-02-01
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
О_ 1.1.3-4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (замена КТПН 0,4МВА на 0,63МВА без увеличения ранее присоединенной максимальной мощности) | [14 empty] | О_ 1.1.3-4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в п. Пионерский Чунского района, ул.Целинная (замена КТПН 0,4МВА на 0,63МВА без увеличения ранее присоединенной максимальной мощности)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02-01
(локальная смета)
ПНР КТПН-630кВА, | [15 empty] | на 09-02 ПНР КТПН-630кВА,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | дефектная ведомость
| Сметная стоимость |  | 170.558 | тыс.руб.
| прочих |  | 170.558 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 81.218 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 75.5 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 4 кв. 2024г. | [14 empty] | 4 кв. 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. КТПН-630кВА | [18 empty] | Раздел 1. КТПН-630кВА
1 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.08 | 14320.22 | 1145.61 | 1145.61 |  |  |  | 1.04 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
2 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  | измерение |  | 1 | 1790.03 | 1790.03 | 1790.03 |  |  |  | 1.62 | 0 | [5 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
3 | ГЭСНп01-11-027-01 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника |  | измерение |  | 6 | 1790.03 | 10740.16 | 10740.16 |  |  |  | 9.72 | 0 | [5 empty] | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника
4 | ГЭСНп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 3 | 2829.18 | 8487.52 | 8487.52 |  |  |  | 8.1 | 0 | [5 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
5 | ГЭСНп01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла: на пробой |  | испытание |  | 1 | 906.06 | 906.06 | 906.06 |  |  |  | 0.82 | 0 | [5 empty] | Испытание трансформаторного масла: на пробой
6 | ГЭСНп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  | шт |  | 1 | 12080.94 | 12080.94 | 12080.94 |  |  |  | 10.8 | 0 | [5 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
7 | ГЭСНп01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А |  | шт |  | 4 | 2927.51 | 11710 | 11710 |  |  |  | 14.4 | 0 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
8 | ГЭСНп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 1 | 2195.63 | 2195.63 | 2195.63 |  |  |  | 2.7 | 0 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
9 | ГЭСНп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  | система |  | 1 | 16386.83 | 16386.83 | 16386.83 |  |  |  | 13.4 | 0 | [5 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
10 | ГЭСНп02-01-001-02 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01 |  | канал |  | 2 | 7887.69 | 15775.38 | 15775.38 |  |  |  | 12.9 | 0 | [5 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 81218.16 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Прочие затраты |  |  |  | 8: 170558.14 | [7 empty] | Прочие затраты
Пусконаладочные работы |  |  |  | 8: 170558.14 | [7 empty] | Пусконаладочные работы
в том числе: | [21 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 81218.16 | [7 empty] | оплата труда
накладные расходы |  |  |  | 8: 60101.43 | [7 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 29238.55 | [7 empty] | сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 81218.16 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 60101.43 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 29238.55 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 170558.14; Мат. 13: 75.4968; Мат. 14: 0 | [8 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [21 empty] | справочно:
Затраты труда рабочих | [21 empty] | Затраты труда рабочих
ПНР "вхолостую" |  |  |  | 8: 136446.51 | [7 empty] | ПНР "вхолостую"
ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 8: 34111.63 | [7 empty] | ПНР "под нагрузкой"