## Сводка
|  |  |  | № пп | Обоснование стоимости | Стоимость объекта, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Индекс-дефлятор МЭР
| Заказчик | АО "БЭСК" |  |  |  | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих (без ПИР)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Раздел 1. | Стоимость объекта с текущих ценах
|  |  |  | 1.1 | Укрупненный сметный расчет (без НДС) | 76.04 | 3203.33 | 906.85 | 98.25 | 4284.47 | -
| Сводка затрат в сумме в прогнозном уровне цен 2029 г с НДС (тыс. руб.) | 5943.922 |  | 1.2 | Укрупненный сметный расчет (с НДС) | 91.248 | 3843.996 | 1088.22 | 117.9 | 5141.364 | -
|  |  |  | Раздел 2. | Разбивка стоимость в текущих ценах (без НДС)
|  |  |  | 2.1 | Стоимость выполнения работ в ценах 2025 года |  | 92.4946 | 906.85 |  | 999.3446 | -
|  |  |  | 2.2 | Стоимость выполнения работ в ценах 2026 года | 38.02 | 2259.373 |  | 49.125 | 2346.518 | -
| 4 кв. 2024 г. |  |  | 2.3 | Стоимость выполнения работ в ценах 2027 года |  |  |  |  | 0 | -
|  |  |  | 2.4 | Стоимость выполнения работ в ценах 2028 года |  |  |  |  | 0 | -
| СВОДКА ЗАТРАТ |  |  | 2.5 | Стоимость выполнения работ в ценах 2029 года | 38.02 | 851.4622 |  | 49.125 | 938.6072 | -
|  |  |  | 2.6 | Итого | 76.04 | 3203.3298 | 906.85 | 98.25 | 4284.4698 | -
| О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт) |  |  | Раздел 3. | Стоимость объекта в ценах года финансирования работ (без НДС)
| (наименование стройки) |  |  | 3.1 | Стоимость выполнения работ в ценах 2025 года | 0 | 99.7092 | 977.5843 | 0 | 1077.2935 | 107.8
|  |  |  | 3.2 | Стоимость выполнения работ в ценах 2026 года | 43.1578 | 2564.6911 | 0 | 55.7635 | 2663.6124 | 105.3
|  |  |  | 3.3 | Стоимость выполнения работ в ценах 2027 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. |  | 3.4 | Стоимость выполнения работ в ценах 2028 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4
1 | 2 | 3 |  | 3.5 | Стоимость выполнения работ в ценах 2029 года | 49.109 | 1099.8007 | 0 | 63.4529 | 1212.3625 | 104.4
1 | Сметная стоимость: | 4284.47 |  | 3.6 | Итого | 92.2668 | 3764.201 | 977.5843 | 119.2163 | 4953.2684
1.1 | строительных и монтажных работ | 3203.33 |  | Раздел 4. | Стоимость объекта в ценах года финансирования работ (с НДС)
1.2 | оборудования | 906.85 |  | 4.1 | Стоимость выполнения работ в ценах 2025 года | 0 | 119.651 | 1173.1012 | 0 | 1292.7521 | 107.8
1.3 | прочих затрат | 174.29 |  | 4.2 | Стоимость выполнения работ в ценах 2026 года | 51.7894 | 3077.6293 | 0 | 66.9161 | 3196.3348 | 105.3
2 | Сметная стоимость всего: | 5141.37 |  | 4.3 | Стоимость выполнения работ в ценах 2027 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4
2.1 | НДС (20%) | 856.9 |  | 4.4 | Стоимость выполнения работ в ценах 2028 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с НДС | 5943.922 | 4953.2684 | 4.5 | Стоимость выполнения работ в ценах 2029 года | 58.9308 | 1319.7609 | 0 | 76.1434 | 1454.835 | 104.4
|  |  |  | 4.6 | Итого | 110.7201 | 4517.0412 | 1173.1012 | 143.0596 | 5943.922
|  |  |  | Раздел 5 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380) |  |  |  | 5.1 | Итого (без НДС) | 92.2668 | 3764.201 | 977.5843 | 119.2163 | 4953.2684 | -
|  |  |  | 5.2 | Итого (с НДС) | 110.7201 | 4517.0412 | 1173.1012 | 143.0596 | 5943.922 | -

## ССРСС
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
| Заказчик | АО "БЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________20__г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5 141,37 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС- О_1.1.4
| О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт) | [6 empty] | О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт)
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен 4 кв 2024г | [7 empty] | Составлен в текущем уровне цен
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [9 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 02-01-01 | СМР ВЛИ-0,4кВ | 2847.15 | 81.34 |  |  | 2928.49
2 | 02-01-02 | СМР КСО | 1.44 | 273.4 | 906.85 |  | 1181.69
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 2848.59 | 354.74 | 906.85 |  | 4110.18 |  |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [9 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 2848.59 | 354.74 | 906.85 |  | 4110.18 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [9 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 2848.59 | 354.74 | 906.85 |  | 4110.18 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [9 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ-0,4 |  |  |  | 39.81 | 39.81
4 | 09-01-02 | ПНР КСО |  |  |  | 58.44 | 58.44
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 98.25 | 98.25 |  |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 2848.59 | 354.74 | 906.85 | 98.25 | 4208.43 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [9 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
5 | 12-01-01 | Проектная смета ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 76.04 | 76.04
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 76.04 | 76.04 |  |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 2848.59 | 354.74 | 906.85 | 174.29 | 4284.47 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [9 empty] | Непредвиденные затраты
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 2848.59 | 354.74 | 906.85 | 174.29 | 4284.47 |  |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [9 empty] | Налоги и обязательные платежи
6 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 569.72 | 70.95 | 181.37 | 34.86 | 856.9
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 569.72 | 70.95 | 181.37 | 34.86 | 856.9 |  |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 3418.31 | 425.69 | 1088.22 | 209.15 | 5141.37 | [5 empty] | Итого по сводному расчету
в том числе:
| ОТ | [5 empty] | 273.26
| ЭМ | [5 empty] | 91.13
| ОТм | [5 empty] | 37.68
| М | [5 empty] | 2433.2
| НР | [5 empty] | 302.4
| СП | [5 empty] | 163.91
| оборудование | [5 empty] | 1088.22
| прочие затраты | [5 empty] | 209.15

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт)
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
| Наименование | ед. изм. | Кол-во | цена за ед., тыс.руб. | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Камера КСО | шт | 10 | 90.6853 | 6кВ |  | 906.8532 | конъюнктурный анализ
| Итого | [5 empty] | 906.8532

## ИЦИ
О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт)
4 кв. 2024г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01-01 | СМР | ВЛИ-0,4кВ | 2928.4902 | 1 | шт | 2928.4902 | ЛС № 02-01-01 | 2091.7787 | тыс.руб/км
02-01-02 | СМР | КСО | 274.8375 | 10 | шт | 27.4837 | ЛС № 02-01-02
09-01-01 | ПНР | ВЛИ-0,4кВ | 39.8097 | 1 | шт | 39.8097 | ЛС № 09-01-01
09-01-02 | ПНР | КСО | 58.4414 | 1 | шт | 58.4414 | ЛС № 09-01-02
12-01-01 | ПИР | ВЛИ-0,4кВ | 76.036 | 2 | шт | 38.018 | ЛС № 12-01-01
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## 02-01-01 СМР ВЛИ
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт) | [14 empty] | О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на СМР ВЛИ-0,4кВ | [15 empty] | на СМР ВЛИ-0,4кВ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 2928.49 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 2847.154 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 81.337 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 157.324 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 247.21 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 66.46 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 4 кв. 2024г. | [13 empty] | 4 кв. 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. ВЛ-0,4кВ | [17 empty] | Раздел 1. ВЛ-0,4кВ
Развозка опор, материалов опор | [18 empty] | Развозка опор, материалов опор
1 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  | шт |  | 79 | 764.7 | 28128.66 | 5212.03 | 15086 | 7830.63 |  | 11.68 | 12.74 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
2 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  | шт |  | 42 | 202.28 | 3890.87 | 1574.41 | 1280.1 | 1036.36 |  | 3.53 | 1.98 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
3 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  | шт |  | 15 | 237.55 | 1620.25 | 674.75 | 522.49 | 423.01 |  | 1.51 | 0.81 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
Гидроизоляция опор | [18 empty] | Гидроизоляция опор
4 | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 |  | 2.133 | 13183.89 | 12116.3 | 7880.71 | 256.22 | 75.19 | 3904.18 | 15.19 | 0.14 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
5 | 01.2.03.03-0112 | Мастика битумная антикоррозионная (МБРХ) |  | т |  | 0.4266 | 122280.48 | 52164.85 |  |  |  | 52164.85 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика битумная антикоррозионная (МБРХ)
Установка опор | [18 empty] | Установка опор
6 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  | шт |  | 42 | 3564.74 | 59829.74 | 20335.61 | 28789.58 | 7191.54 | 3513.01 | 43.18 | 12.28 | [5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
7 | 05.1.02.07-0070 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  | м3 |  | 19.74 | 31994.71 | 631575.58 |  |  |  | 631575.58 | 0 | 0 | [5 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3
8 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  | шт |  | 8 | 7669.56 | 24216.86 | 7569.68 | 12821.28 | 3156.75 | 669.15 | 16.07 | 5.38 | [5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
9 | 22.2.02.23-0161 | Узел крепления укоса У-1 |  | шт |  | 8 | 1770.97 | 14167.76 |  |  |  | 14167.76 | 0 | 0 | [5 empty] | Узел крепления укоса У-1
10 | 05.1.02.07-0070 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  | м3 |  | 7.52 | 31994.71 | 240600.22 |  |  |  | 240600.22 | 0 | 0 | [5 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3
11 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  | шт |  | 7 | 12047.07 | 33162.64 | 9968.43 | 18169.56 | 4439.15 | 585.5 | 21.17 | 7.55 | [5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
12 | 22.2.02.23-0161 | Узел крепления укоса У-1 |  | шт |  | 14 | 1770.97 | 24793.58 |  |  |  | 24793.58 | 0 | 0 | [5 empty] | Узел крепления укоса У-1
13 | 05.1.02.07-0070 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  | м3 |  | 9.87 | 31994.71 | 315787.79 |  |  |  | 315787.79 | 0 | 0 | [5 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3
Подвеска проводов | [18 empty] | Подвеска проводов
14 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  | 1000 м |  | 1.4 | 62597.96 | 35651.28 | 22981.21 | 6464.87 | 6205.2 |  | 44.74 | 11.71 | [5 empty] | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
15 | ГЭСН33-04-017-03 | При изменении количества опор на 1 км ВЛИ добавлять или исключать: к норме 33-04-017-01 |  | шт |  | 12 | 1161.61 | 5614.24 | 3754.79 | 928.84 | 930.61 |  | 7.3 | 1.77 | [5 empty] | При изменении количества опор на 1 км ВЛИ добавлять или исключать: к норме 33-04-017-01
16 | 21.2.01.01-0038 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 |  | 1000 м |  | 1.428 | 342993.84 | 489795.2 |  |  |  | 489795.2 | 0 | 0 | [5 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1
18 | 20.1.01.01-0012 | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 95 мм2 |  | 100 шт |  | 0.364 | 77814.26 | 28324.39 |  |  |  | 28324.39 | 0 | 0 | [5 empty] | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 95 мм2
19 | 20.1.01.08-0019 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  | 100 шт |  | 0.672 | 18998.68 | 12767.11 |  |  |  | 12767.11 | 0 | 0 | [5 empty] | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
20 | 20.1.01.15-0012 | Зажимы соединительные изолированные |  | 100 шт |  | 0.168 | 19357.06 | 3251.99 |  |  |  | 3251.99 | 0 | 0 | [5 empty] | Зажимы соединительные изолированные
21 | 25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса |  | компл |  | 38 | 732.22 | 27824.36 |  |  |  | 27824.36 | 0 | 0 | [5 empty] | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса
22 | 20.2.02.04-0012 | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2 |  | 100 шт |  | 0.34 | 2413.45 | 820.57 |  |  |  | 820.57 | 0 | 0 | [5 empty] | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2
23 | 01.7.07.29-0241 | Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм |  | 10 шт |  | 23.7 | 92.39 | 2189.64 |  |  |  | 2189.64 | 0 | 0 | [5 empty] | Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм
24 | 25.1.06.03-0011 | Знаки нумерации опор контактной сети, стальные, оцинкованные, размеры 260х140 мм, толщина 0,8 мм (предупреждающий плакат) |  | 100 шт |  | 0.14 | 20278.62 | 2839.01 |  |  |  | 2839.01 | 0 | 0 | [5 empty] | Знаки нумерации опор контактной сети, стальные, оцинкованные, размеры 260х140 мм, толщина 0,8 мм (предупреждающий плакат)
25 | 25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  | шт |  | 4.45 | 3470.14 | 15442.12 |  |  |  | 15442.12 | 0 | 0 | [5 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
26 | 25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  | 100 шт |  | 1.48 | 2870.96 | 4249.02 |  |  |  | 4249.02 | 0 | 0 | [5 empty] | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
27 | 20.1.02.07-1016 | Наконечники изолированные герметичные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, диапазон сечений 95 мм2 |  | 10 шт |  | 1.12 | 6726.78 | 7533.99 |  |  |  | 7533.99 | 0 | 0 | [5 empty] | Наконечники изолированные герметичные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, диапазон сечений 95 мм2
28 | 20.1.02.07-1012 | Наконечники изолированные герметичные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, диапазон сечений 50 мм2 |  | 10 шт |  | 0.56 | 5052.91 | 2829.63 |  |  |  | 2829.63 | 0 | 0 | [5 empty] | Наконечники изолированные герметичные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, диапазон сечений 50 мм2
29 | 20.1.01.11-0021 | Зажим плашечный соединительный ПС-1-1 |  | шт |  | 3 | 94.48 | 283.44 |  |  |  | 283.44 | 0 | 0 | [5 empty] | Зажим плашечный соединительный ПС-1-1
30 | ГЭСН33-04-013-07 | Устройство ответвлений от ВЛИ-0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: с использованием автогидроподъемника |  | ответвление |  | 42 | 754.23 | 13308.58 | 7966.62 | 2677.02 | 2664.94 |  | 16.09 | 5.08 | [5 empty] | Устройство ответвлений от ВЛИ-0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: с использованием автогидроподъемника
31 | 21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 |  | 1000 м |  | 0.8568 | 45463.83 | 38953.41 |  |  |  | 38953.41 | 0 | 0 | [5 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
33 | 20.1.01.01-0012 | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 95 мм2 |  | 100 шт |  | 0.84 | 77814.26 | 65363.98 |  |  |  | 65363.98 | 0 | 0 | [5 empty] | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 95 мм2
34 | 20.1.01.08-0019 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  | 100 шт |  | 1.68 | 18998.68 | 31917.78 |  |  |  | 31917.78 | 0 | 0 | [5 empty] | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
35 | 20.2.02.04-0012 | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2 |  | 100 шт |  | 0.84 | 2413.45 | 2027.3 |  |  |  | 2027.3 | 0 | 0 | [5 empty] | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2
36 | 01.7.07.29-0241 | Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм |  | 10 шт |  | 16.8 | 92.39 | 1552.15 |  |  |  | 1552.15 | 0 | 0 | [5 empty] | Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм
37 | 25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  | 100 шт |  | 0.42 | 2870.96 | 1205.8 |  |  |  | 1205.8 | 0 | 0 | [5 empty] | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
38 | 01.7.15.01-1536 | Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 130 мм |  | 100 шт |  | 2.1 | 15898.43 | 33386.7 |  |  |  | 33386.7 | 0 | 0 | [5 empty] | Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 130 мм
39 | 25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  | шт |  | 1.26 | 3470.14 | 4372.38 |  |  |  | 4372.38 | 0 | 0 | [5 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
40 | ГЭСН33-04-013-09 | Устройство ответвлений от ВЛИ-0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4: с использованием автогидроподъемника |  | ответвление |  | 42 | 897.81 | 16355.15 | 9294.39 | 3046.44 | 3035.07 | 979.25 | 18.77 | 5.79 | [5 empty] | Устройство ответвлений от ВЛИ-0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4: с использованием автогидроподъемника
41 | 21.2.01.01-0065 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 |  | 1000 м |  | 1.071 | 73410.4 | 78622.54 |  |  |  | 78622.54 | 0 | 0 | [5 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1
42 | 20.1.01.01-0012 | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 95 мм2 |  | 100 шт |  | 0.84 | 77814.26 | 65363.98 |  |  |  | 65363.98 | 0 | 0 | [5 empty] | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 95 мм2
43 | 20.1.01.08-0019 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  | 100 шт |  | 3.36 | 18998.68 | 63835.56 |  |  |  | 63835.56 | 0 | 0 | [5 empty] | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
44 | 20.2.02.04-0012 | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2 |  | 100 шт |  | 1.68 | 2413.45 | 4054.6 |  |  |  | 4054.6 | 0 | 0 | [5 empty] | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2
45 | 01.7.07.29-0241 | Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм |  | 10 шт |  | 16.8 | 92.39 | 1552.15 |  |  |  | 1552.15 | 0 | 0 | [5 empty] | Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм
46 | 25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  | шт |  | 1.26 | 3470.14 | 4372.38 |  |  |  | 4372.38 | 0 | 0 | [5 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
47 | 01.7.15.01-1536 | Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 130 мм |  | 100 шт |  | 2.1 | 15898.43 | 33386.7 |  |  |  | 33386.7 | 0 | 0 | [5 empty] | Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 130 мм
48 | 25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  | 100 шт |  | 0.42 | 2870.96 | 1205.8 |  |  |  | 1205.8 | 0 | 0 | [5 empty] | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
Монтаж ограничителей перенапряжений | [18 empty] | Монтаж ограничителей перенапряжений
49 | ГЭСН33-04-018-01 | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника |  | 10 опор |  | 0.6 | 5921.05 | 1643.93 | 775.88 | 379.93 | 375.41 | 112.71 | 1.5 | 0.72 | [5 empty] | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника
50 | 62.1.05.02-1102 | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 0,4 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 0,45 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1 |  | шт |  | 18 | 307.68 | 5538.24 |  |  |  | 5538.24 | 0 | 0 | [5 empty] | Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 0,4 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 0,45 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1
51 | 20.2.06.04-0002 | Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор, оцинкованный |  | компл |  | 6 | 1746.45 | 10478.7 |  |  |  | 10478.7 | 0 | 0 | [5 empty] | Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор, оцинкованный
Ввод в ТП | [18 empty] | Ввод в ТП
52 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  | 100 м |  | 0.42 | 7783.14 | 1208.88 | 1074.81 |  |  | 134.07 | 2.15 | 0 | [5 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
53 | 20.2.12.03-0002 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм |  | м |  | 42 | 102.43 | 4302.06 |  |  |  | 4302.06 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм
54 | ГЭСНм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  | 100 м |  | 0.42 | 8830.41 | 1565.77 | 1059.46 | 74.41 | 34.7 | 397.2 | 2.07 | 0.06 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
55 | 21.2.01.01-0038 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 |  | 1000 м |  | 0.042 | 342993.84 | 14405.74 |  |  |  | 14405.74 | 0 | 0 | [5 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1
Заземление | [18 empty] | Заземление
56 | ГЭСНм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (20мм) |  | 10 шт |  | 3.4 | 6782.34 | 14339.04 | 4223.86 | 408.75 | 182.55 | 9523.88 | 8.24 | 0.3 | [5 empty] | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (20мм)
57 | 08.3.04.02-0095 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм (20мм), L=2,5м |  | т |  | 0.21 | 66838.29 | 14036.04 |  |  |  | 14036.04 | 0 | 0 | [5 empty] | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм (20мм), L=2,5м
58 | ГЭСНм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  | 100 м |  | 1.1 | 13479.46 | 7841.69 | 3506.39 | 173.24 | 77.23 | 4084.83 | 6.84 | 0.13 | [5 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
59 | 08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм (10 мм) |  | т |  | 0.0678 | 68594.97 | 4650.74 |  |  |  | 4650.74 | 0 | 0 | [5 empty] | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм (10 мм)
60 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 |  | 0.2058 | 65710.26 | 5452.54 | 5452.54 |  |  |  | 12.78 | 0 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
61 | ГЭСН33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  | 10 м |  | 13.72 | 867.36 | 4242.12 | 3832.95 | 54.46 | 24.18 | 330.53 | 8.3 | 0.05 | [5 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
62 | 08.3.07.01-0420 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х6 мм |  | т |  | 0.258 | 87825.84 | 22659.07 |  |  |  | 22659.07 | 0 | 0 | [5 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х6 мм
63 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 |  | 0.2058 | 36203.58 | 2503.43 | 2503.43 |  |  |  | 6.12 | 0 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
64 | 25.2.01.06-0031 | Зажим плашечный для заземляющего провода |  | шт |  | 144.2 | 88.61 | 12777.56 |  |  |  | 12777.56 | 0 | 0 | [5 empty] | Зажим плашечный для заземляющего провода
65 | 20.1.01.08-0019 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  | 100 шт |  | 0.266 | 18998.68 | 5053.65 |  |  |  | 5053.65 | 0 | 0 | [5 empty] | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 2675007.23 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 2847153.63 | [7 empty] | Строительные работы
Монтажные работы |  |  |  | 8: 81336.56 | [7 empty] | Монтажные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 157324.47 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 160877.73 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 92605.23 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 2928490.19; Мат. 13: 247.2145; Мат. 14: 66.4594 | [8 empty] | ВСЕГО по смете

## 02-01-02 СМР КСО
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "БЭСК"
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт) | [15 empty] | О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
на СМР на КСО | [16 empty] | на СМР на КСО, Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 6/0.4кВ №36А. Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул.Гравийная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [16 empty] | объем работ и затрат
| Сметная стоимость |  | 1181.691 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 1.442 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 273.395 | тыс.руб.
| оборудования |  | 906.853 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 106.917 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 205.25 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв 2024 г
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Реконструкция ТП | [18 empty] | Раздел 1. Реконструкция ТП
1 | ГЭСНм08-01-084-02 | Демонтаж/Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя |  | шт |  | 10 | 11484.18 | 32301.37 | 31337.15 |  |  | 964.22 | 60.13 | 0 | [5 empty] | Демонтаж/Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
2 | ГЭСНм08-01-084-02 | Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя |  | шт |  | 10 | 11484.18 | 66465.04 | 62674.3 |  |  | 3790.74 | 120.25 | 0 | [5 empty] | Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
3 | ГЭСНм38-01-006-08 | Изготовление/Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |  | т |  | 0.013584 | 77900.18 | 659.12 | 588.62 |  |  | 70.5 | 1.15 | 0 | [5 empty] | Изготовление/Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
4 | ГЭСНм08-01-068-03 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 500 до 1000 мм2 |  | 100 м |  | 0.36 | 41778.92 | 9717.65 | 9427.57 |  |  | 290.08 | 18.09 | 0 | [5 empty] | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 500 до 1000 мм2
5 | ГЭСНм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  | 100 шт |  | 0.24 | 11650.82 | 1873.45 | 1817.53 |  |  | 55.92 | 3.54 | 0 | [5 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
6 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям(ПуВ -1х25, 2м) |  | 100 м |  | 0.1 | 16589.1 | 1107.59 | 1071.96 |  |  | 35.63 | 2.09 | 0 | [5 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям(ПуВ -1х25, 2м)
7 | 21.2.03.05-0055 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х25-450 |  | 1000 м |  | 0.002 | 241014.4 | 482.03 |  |  |  | 482.03 | 0 | 0 | [5 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х25-450
8 | 08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм |  | т |  | 0.014 | 68594.97 | 960.33 |  |  |  | 960.33 | 0 | 0 | [5 empty] | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
Итого по разделу 1 Реконструкция ТП |  |  |  | Мат. 13: 205.2458; Мат. 14: 0 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Реконструкция ТП
Раздел 2. Оборудование | [18 empty] | Раздел 2. Оборудование
9 О | ТЦ_89.1.62.05_54_5404473749_20.11.2024_02_2 | Камера КСО-303 |  | 4: шт; 6: 10; 7: 90685.32; 8: 906853.2; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Камера КСО-303
Итого по разделу 2 Оборудование |  |  |  | Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [6 empty] | Итого по разделу 2 Оборудование
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 113566.58 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 1442.36 | [8 empty] | Строительные работы
Монтажные работы |  |  |  | 8: 273395.11 | [8 empty] | Монтажные работы
Оборудование |  |  |  | 8: 906853.2 | [8 empty] | Оборудование
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 106917.13 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 106778.47 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 54492.42 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 1181690.67; Мат. 13: 205.2458; Мат. 14: 0 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [22 empty] | справочно:
Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 8: 906853.2 | [8 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН

## 09-01-01 ПНР ВЛИ
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт) | [14 empty] | О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)
на ПНР ВЛИ-0,4, | [15 empty] | на ПНР ВЛИ-0,4,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | ведомость
| Сметная стоимость |  | 39.81 | тыс.руб.
| прочих |  | 39.81 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 18.867 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 27.08 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 4 кв. 2024 г. | [14 empty] | 4 кв. 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 | [18 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4
1 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  | измерение |  | 11 | 696.81 | 7664.81 | 7664.81 |  |  |  | 11 | 0 | [5 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
2 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.33 | 9030.53 | 2980.07 | 2980.07 |  |  |  | 4.28 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
3 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  | шт |  | 1 | 696.81 | 696.81 | 696.81 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
4 | ГЭСНп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  | измерение |  | 6 | 1254.24 | 7525.44 | 7525.44 |  |  |  | 10.8 | 0 | [5 empty] | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 18867.13 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Прочие затраты |  |  |  | 8: 39809.65 | [7 empty] | Прочие затраты
Пусконаладочные работы |  |  |  | 8: 39809.65 | [7 empty] | Пусконаладочные работы
в том числе: | [21 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 18867.13 | [7 empty] | оплата труда
накладные расходы |  |  |  | 8: 14150.35 | [7 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 6792.17 | [7 empty] | сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 18867.13 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 14150.35 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 6792.17 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 39809.65; Мат. 13: 27.0768; Мат. 14: 0 | [8 empty] | ВСЕГО по смете

## 09-01-02 ПНР КСО
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт) | [14 empty] | О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02
(локальная смета)
на ПНР 10кВ КСО, | [15 empty] | на ПНР 10кВ КСО,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | 16И-08/2024
| Сметная стоимость |  | 58.441 | тыс.руб.
| прочих |  | 58.441 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 27.829 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 42.88 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 4 кв. 2024г. | [14 empty] | 2 кв. 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Новый Раздел | [18 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытания шин напряжением до: 11 кВ |  | испытание |  | 2 | 4542.52 | 9085.03 | 9085.03 |  |  |  | 14.58 | 0 | [5 empty] | Испытания шин напряжением до: 11 кВ
2 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.1 | 9030.53 | 903.05 | 903.05 |  |  |  | 1.3 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
3 | ГЭСНп01-12-021-02 | Испытания аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 10 | 1784.12 | 17841.17 | 17841.17 |  |  |  | 27 | 0 | [5 empty] | Испытания аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 27829.25 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Прочие затраты |  |  |  | 8: 58441.43 | [7 empty] | Прочие затраты
Пусконаладочные работы |  |  |  | 8: 58441.43 | [7 empty] | Пусконаладочные работы
в том числе: | [21 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 27829.25 | [7 empty] | оплата труда
накладные расходы |  |  |  | 8: 20593.65 | [7 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 10018.53 | [7 empty] | сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 27829.25 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 20593.65 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 10018.53 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 58441.43; Мат. 13: 42.876; Мат. 14: 0 | [8 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [21 empty] | справочно:
Затраты труда рабочих | [21 empty] | Затраты труда рабочих
ПНР "вхолостую" |  |  |  | 8: 46753.14 | [7 empty] | ПНР "вхолостую"
ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 8: 11688.29 | [7 empty] | ПНР "под нагрузкой"

## 12-01-01ПИР
Приложение № 7
Утверждено приказом Минстроя РФ № 707/пр от 01 октября 2021 г c учетом изменений по приказу № 409/пр от 08.06.2023 года
СМЕТА № 12-01-01
на проектные работы
О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт) |  |  |  |  | О_1.1.4 Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул.Мира, ул.Волгоградская, ул.Новаторов, ул.Гравийная, ул.Речная, ул.Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ - 1,4км, замена ячеек КСО- 10шт), Проектная смета ВЛ-0,4кВ
(наименование стройки)
Составлена в уровне цен на 4кв.2024г.
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
2 | Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ, длиной:от 1 до 5 включительно, 1 (км) | НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.16 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.16-1-1) | 21200+30176*1 | 51376
|  | Стадийность проектирования | Ки1 =
|  | Районный коэффициент | Ки2 =
|  | Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2024 г. к уровню цен на 01.01.2021г. (Письмо Минстроя России от 18.10.2024 года № 61327-ИФ/09, прил.5.) | Кинф = 1,4800 (1)
|  | Итого ``Коэфф. относительной стоимости`` | 100%
Итоги по смете:
| Итого Поз. 2 |  |  | 51 376,00
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2024 г. к уровню цен на 01.01.2021г. (Письмо Минстроя России от 18.10.2024 года № 61327-ИФ/09, прил.5.) 1,4800" |  |  | 76 036,00
| ВСЕГО по смете |  |  | 76 036,00