## Сводка
|  |  | № пп | Обоснование стоимости | Стоимость объекта, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Индекс-дефлятор МЭР
| Заказчик | АО "БЭСК" |  |  | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих (без ПИР)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Раздел 1. | Стоимость объекта с текущих ценах
|  |  | 1.1 | Укрупненный сметный расчет (без НДС) | 5000 | 19376.14 | 178708.68 | 34212.59 | 237297.41 | -
| Сводка затрат в сумме в прогнозном уровне цен 2031 г с НДС (тыс. руб.) | 359280.416 | 1.2 | Укрупненный сметный расчет (с НДС) | 6000 | 23251.368 | 214450.416 | 41055.108 | 284756.892 | -
|  |  | Раздел 2. | Разбивка стоимость в текущих ценах (без НДС)
|  |  | 2.1 | Стоимость выполнения работ в ценах 2025 года |  |  |  |  | 0 | -
|  |  | 2.2 | Стоимость выполнения работ в ценах 2026 года |  |  |  |  | 0 | -
| 1 кв. 2025 г. |  | 2.3 | Стоимость выполнения работ в ценах 2027 года |  |  |  |  | 0 | -
|  |  | 2.4 | Стоимость выполнения работ в ценах 2028 года | 2500 |  |  |  | 2500 | -
| СВОДКА ЗАТРАТ |  | 2.5 | Стоимость выполнения работ в ценах 2029 года | 2500 |  |  |  | 2500 | -
|  |  | 2.6 | Стоимость выполнения работ в ценах 2030 года |  |  | 178708.68 |  | 178708.68
|  |  | 2.7 | Стоимость выполнения работ в ценах 2031 года |  | 19376.14 |  | 34212.59 | 53588.73
|  |  | 2.8 | Итого | 5000 | 19376.14 | 178708.68 | 34212.59 | 237297.41 | -
| O_1.1.6 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" Ленинский район г. Иркутск (замена Т-1, Т-2 мощностью 16 МВА на 25 МВА каждый), реконструкция ЗРУ-6кВ с установкой четырех дополнительных ячеек 6 кВ, модульного здания с УКРМ |  | Раздел 3. | Стоимость объекта в ценах года финансирования работ (без НДС)
| (наименование стройки) |  | 3.1 | Стоимость выполнения работ в ценах 2025 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8
|  |  | 3.2 | Стоимость выполнения работ в ценах 2026 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3
|  |  | 3.3 | Стоимость выполнения работ в ценах 2027 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | 3.4 | Стоимость выполнения работ в ценах 2028 года | 2869.2565 | 0 | 0 | 0 | 2869.2565 | 104.4
1 | 2 | 3 | 3.5 | Стоимость выполнения работ в ценах 2029 года | 2995.5038 | 0 | 0 | 0 | 2995.5038 | 104.4
1 | Сметная стоимость: | 237297.41 | 3.6 | Стоимость выполнения работ в ценах 2030 года | 0 | 0 | 223550.6891 | 0 | 223550.6891 | 104.4
1.1 | строительных и монтажных работ | 19376.14 | 3.7 | Стоимость выполнения работ в ценах 2031 года | 0 | 25304.5214 | 0 | 44680.3758 | 69984.8973 | 104.4
1.2 | оборудования | 178708.68 | 3.8 | Итого | 5864.7603 | 25304.5214 | 223550.6891 | 44680.3758 | 299400.3466
1.3 | прочих затрат | 39212.59 | Раздел 4. | Стоимость объекта в ценах года финансирования работ (с НДС)
2 | Сметная стоимость всего: | 284756.89 | 4.1 | Стоимость выполнения работ в ценах 2025 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8
2.1 | НДС (20%) | 47459.48 | 4.2 | Стоимость выполнения работ в ценах 2026 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с НДС | 359280.416 | 4.3 | Стоимость выполнения работ в ценах 2027 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4
|  |  | 4.4 | Стоимость выполнения работ в ценах 2028 года | 3443.1078 | 0 | 0 | 0 | 3443.1078 | 104.4
|  |  | 4.5 | Стоимость выполнения работ в ценах 2029 года | 3594.6046 | 0 | 0 | 0 | 3594.6046 | 104.4
|  |  | 4.6 | Стоимость выполнения работ в ценах 2030 года | 0 | 0 | 268260.8269 | 0 | 268260.8269 | 104.4
|  |  | 4.7 | Стоимость выполнения работ в ценах 2031 года | 0 | 30365.4257 | 0 | 53616.451 | 83981.8767 | 104.4
|  |  | 4.8 | Итого | 7037.7124 | 30365.4257 | 268260.8269 | 53616.451 | 359280.416
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380) |  |  | Раздел 5 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет
|  |  | 5.1 | Итого (без НДС) | 5864.7603 | 25304.5214 | 223550.6891 | 44680.3758 | 299400.3466 | -
|  |  | 5.2 | Итого (с НДС) | 7037.7124 | 30365.4257 | 268260.8269 | 53616.451 | 359280.416 | -

## ССРСС
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
| Заказчик | АО "БЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________20__г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 284 756,89 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-
| O_1.1.6 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" Ленинский район г. Иркутск (замена Т-1, Т-2 мощностью 16 МВА на 25 МВА каждый), реконструкция ЗРУ-6кВ с установкой четырех дополнительных ячеек 6 кВ, модульного здания с УКРМ | [6 empty] | O_1.1.6 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" Ленинский район г. Иркутск (замена Т-1, Т-2 мощностью 16 МВА на 25 МВА каждый), реконструкция ЗРУ-6кВ с установкой четырех дополнительных ячеек 6 кВ, модульного здания с УКРМ
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен на 1 квартал 2025 | [7 empty] | Составлен в текущем уровне цен
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства | [9 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | П35-04.25-ООС | Компенсационные платежи за размещение отходов и за выброс вредных веществ в атмосферу |  |  |  | 10 | 10
2 | СР-1 | Вынос осей в натуру |  |  |  | 150 | 150
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  |  |  |  | 160 | 160 |  |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства | [9 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства
3 | 02-01-01 | Демонтажные работы |  | 2789.35 |  |  | 2789.35
4 | 02-01-02 | Строительные решения | 293.26 |  |  |  | 293.26
5 | 02-01-03 | Электротехнические решения | 256.39 | 13953.89 | 173503.57 |  | 187713.85
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 549.65 | 16743.24 | 173503.57 |  | 190796.46 |  |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [9 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 549.65 | 16743.24 | 173503.57 | 160 | 190956.46 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [9 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | Приказ № 332/пр от 19.06.2020. Приложение 1, п. 22 | Временные здания и сооружения, трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства - 3,9% | 21.44 | 652.99 |  |  | 674.43
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 21.44 | 652.99 |  |  | 674.43 |  |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 571.09 | 17396.23 | 173503.57 | 160 | 191630.89 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [9 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | Приказ №325/пр от 25.05.2021. Приложение 1, п.2.4 | Производство работ в зимнее время, электрические подстанции - 4,3% | 24.56 | 748.04 |  |  | 772.6
8 | Приказ №325/пр от 25.05.2021, табл.2 | Снегоборьба - 0,4% | 2.28 | 69.58 |  |  | 71.86
9 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 13496.66 | 13496.66
10 | СР-2 | Коммандировочные расходы СМР |  |  |  | 5000 | 5000
11 | СР-3 | Затраты по усиленной охране объекта |  |  |  | 1000 | 1000
12 | СР-2 | Утилизация строительного мусора |  |  |  | 1000 | 1000
13 | п.2.28 Приложения 9 Методики от 04.08.2020 г. №421/пр | Затраты на выплату премий за досрочный ввод в эксплуатацию в размере 2% от суммы итогов строительно-монтажных работ |  |  |  | 346.29 | 346.29
14 | СР-4 | Затраты, связанные с предоставлением банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, возврата аванса |  |  |  | 6359.16 | 6359.16
15 | СР-5 | Затраты на страхование объекта строительства |  |  |  | 2119.72 | 2119.72
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 26.84 | 817.62 |  | 29321.83 | 30166.29 |  |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 597.93 | 18213.85 | 173503.57 | 29481.83 | 221797.18 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [9 empty] | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
16 | Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 2% |  |  |  | 3846.31 | 3846.31
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 3846.31 | 3846.31 |  |  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | [9 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
18 | КП/03-086 от 20.03.2024 | Осуществление авторского надзора |  |  |  | 5000 | 5000
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 597.93 | 18213.85 | 173503.57 | 38328.14 | 230643.49 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [9 empty] | Непредвиденные затраты
19 | Приказ №421/пр от 04.08.2020 г., п.179 | Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3% | 17.94 | 546.42 | 5205.11 | 884.45 | 6653.92
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 17.94 | 546.42 | 5205.11 | 884.45 | 6653.92 |  |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 615.87 | 18760.27 | 178708.68 | 39212.59 | 237297.41 |  |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [9 empty] | Налоги и обязательные платежи
20 | Приказ №421/пр от 04.08.2020 г., п.180 | НДС - 20% | 123.17 | 3752.05 | 35741.74 | 7842.52 | 47459.48
| Итого по сводному расчету |  | 739.04 | 22512.32 | 214450.42 | 47055.11 | 284756.89 | [5 empty] | Итого по сводному расчету
в том числе:
| ОТ | [5 empty] | 10453.6
| ЭМ | [5 empty] | 1196.98
| ОТм | [5 empty] | 435.42
| М | [5 empty] | 5016.16
| Перевозка | [5 empty] | 12.95
| НР | [5 empty] | 9093.79
| СП | [5 empty] | 4580.64
| оборудование | [5 empty] | 214450.42
| прочие затраты | [5 empty] | 47055.11

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
O_1.1.6 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" Ленинский район г. Иркутск (замена Т-1, Т-2 мощностью 16 МВА на 25 МВА каждый), реконструкция ЗРУ-6кВ с установкой четырех дополнительных ячеек 6 кВ, модульного здания с УКРМ
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
| Наименование | ед. изм. | Кол-во | цена за ед., тыс.руб. | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Трансформатор ТДНС-25000/35 У1 | шт | 2 | 74665.36 | 35кВ | 25000/35/6 кВ | 149330.72 | конъюнктурный анализ
2 | Ячейки 6 кВ (6шт) | компл. | 1 | 18241.3 | 35кВ | Ячейка 6 кВ | 18241.3 | конъюнктурный анализ
3 | Блочно-модульное здание 2400х6500, включая собственные нужды БМЗ, Щит СН, ПЭСПЗ.ю Ящик ПС, Ящик ОС, ЯУО | шт | 1 | 5931.5496 | 35кВ | Блочно-модульное здание 2400х6500, включая собственные нужды БМЗ, Щит СН, ПЭСПЗ.ю Ящик ПС, Ящик ОС, ЯУО | 5931.5496 | конъюнктурный анализ
| Итого | [5 empty] | 173503.5696

## ИЦИ
O_1.1.6 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" Ленинский район г. Иркутск (замена Т-1, Т-2 мощностью 16 МВА на 25 МВА каждый), реконструкция ЗРУ-6кВ с установкой четырех дополнительных ячеек 6 кВ, модульного здания с УКРМ
4 кв. 2024г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01-01 02-01-02 02-01-03 | СМР | ПС-35кВ | 50297.1778 | 1 | шт | 50297.1778 | ЛС № 02-01-01, 02-01-02, 02-01-03
09-01-01 | ПНР | ПС-35кВ | 13496.6622 | 1 | шт | 13496.6622 | ЛС №09-01-01
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## 02-01-01
O_1.1.6 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" Ленинский район г. Иркутск (замена Т-1, Т-2 мощностью 16 МВА на 25 МВА каждый), реконструкция ЗРУ-6кВ с установкой четырех дополнительных ячеек 6 кВ, модульного здания с УКРМ | [14 empty] | O_1.1.6 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" Ленинский район г. Иркутск (замена Т-1, Т-2 мощностью 16 МВА на 25 МВА каждый), реконструкция ЗРУ-6кВ с установкой четырех дополнительных ячеек 6 кВ, модульного здания с УКРМ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на Демонтажные работы, | [15 empty] | на Демонтажные работы,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 2789.352 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 2789.352 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 1047.433 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 1713.07 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 140.6 | чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
ОРУ | [18 empty] | ОРУ
1 | ГЭСНм08-01-001-08 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А |  | шт |  | 2 | 328664.1 | 623866.31 | 443709.31 | 122087.26 | 51496.27 | 6573.47 | 788.13 | 70.38 | [5 empty] | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А
2 | ГЭСНм37-01-014-09 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 5 т |  | шт |  | 2 | 117655.59 | 348827.58 | 254110.45 | 38725.1 | 33207.88 | 22784.15 | 461.7 | 56.7 | [5 empty] | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 5 т
Демонтаж шкафов | [18 empty] | Демонтаж шкафов
3 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  | шт |  | 10 | 1485.92 | 15621.1 | 11286.77 | 2408.26 | 1758.86 | 167.21 | 19.47 | 2.93 | [5 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
4 | ГЭСНм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  | т |  | 1 | 190139.06 | 35101.27 | 28516.57 | 4167.54 | 1994.69 | 422.47 | 50.65 | 3.02 | [5 empty] | Металлические конструкции
Демонтаж кабеля | [18 empty] | Демонтаж кабеля
5 | ГЭСНм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  | 100 м |  | 20 | 12670.89 | 235847.15 | 216365.39 | 11289.62 | 4986.73 | 3205.41 | 393.12 | 7.56 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 1259263.41 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Монтажные работы |  |  |  | 8: 2789351.84 | [7 empty] | Монтажные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 1047432.92 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 1001644.01 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 528444.42 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 2789351.84; Мат. 13: 1713.069; Мат. 14: 140.5971 | [8 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [21 empty] | справочно:
Затраты труда рабочих | [21 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [21 empty] | Затраты труда машинистов

## 02-01-02
O_1.1.6 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" Ленинский район г. Иркутск (замена Т-1, Т-2 мощностью 16 МВА на 25 МВА каждый), реконструкция ЗРУ-6кВ с установкой четырех дополнительных ячеек 6 кВ, модульного здания с УКРМ | [14 empty] | O_1.1.6 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" Ленинский район г. Иркутск (замена Т-1, Т-2 мощностью 16 МВА на 25 МВА каждый), реконструкция ЗРУ-6кВ с установкой четырех дополнительных ячеек 6 кВ, модульного здания с УКРМ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
на Строительные решения, | [15 empty] | на Строительные решения,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 293.26 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 293.26 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 42.042 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 58.74 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 14.2 | чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ГЭСН01-01-010-41 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 |  | 0.05 | 53083.54 | 6244.78 | 303.75 | 3711.21 | 2229.82 |  | 0.66 | 3.45 |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
2 | ГЭСН01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 |  | 0.03 | 10145.93 | 693.16 |  | 461.21 | 231.95 |  | 0 | 0.36 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
Вывоз грунта на ТБО | [19 empty] | Вывоз грунта на ТБО
3 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) |  | т |  | 32 | 108.5 | 3472 |  |  |  | 3472 | 0 | 0 |  |  |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
4 | 02-15-1-01-0029 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 29 км |  | т |  | 32 | 351.91 | 14219.42 |  | 14219.42 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 29 км
Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  | Мат. 13: 0.66185; Мат. 14: 3.804 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Строительные решения | [17 empty] | Раздел 2. Строительные решения
5 | ГЭСН11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных |  | м3 |  | 9 | 2046.73 | 28864.05 | 19935.62 | 4303.55 | 4600.77 | 24.11 | 38.42 | 6.52 |  |  |  |  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных
6 | ФСБЦ-02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм |  | м3 |  | 10.98 | 1646.59 | 18079.56 |  |  |  | 18079.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм
7 | ГЭСН07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т |  | 100 шт |  | 0.01 | 120321.62 | 1997.37 | 564.02 | 1021.33 | 412.02 |  | 1.09 | 0.45 |  |  |  |  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
8 | 05.1.08.06-0063 | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 |  | 0.88 | 25307.88 | 22270.93 |  |  |  | 22270.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
9 | ГЭСН07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т |  | 100 шт |  | 0.03 | 120321.62 | 5992.12 | 1692.07 | 3064 | 1236.05 |  | 3.26 | 1.35 |  |  |  |  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
10 | 05.2.02.01-0051 | Блоки железобетонные сплошные для стен подвалов, объем до 0,9 м3, бетон В7,5, расход арматуры до 50 кг/м3 |  | м3 |  | 1.209 | 9303.28 | 11247.67 |  |  |  | 11247.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | Блоки железобетонные сплошные для стен подвалов, объем до 0,9 м3, бетон В7,5, расход арматуры до 50 кг/м3
11 | ГЭСН07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту |  | 100 м3 |  | 0.026 | 522143.94 | 18635.79 | 7811.02 | 5062.41 | 1956.99 | 3805.37 | 11.41 | 2.07 |  |  |  |  | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
12 | ФСБЦ-05.1.01.10-0078 | Лотки железобетонные, объем до 2,9 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  | м3 |  | 1.4 | 38294.18 | 53611.85 |  |  |  | 53611.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | Лотки железобетонные, объем до 2,9 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
13 | ФСБЦ-05.1.01.12-0010 | Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 |  | 1.2 | 21235.63 | 25482.76 |  |  |  | 25482.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
14 | ГЭСН07-05-007-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т |  | 100 шт |  | 0.2 | 17209.57 | 4458.5 | 1068.12 | 3149.3 |  | 241.08 | 3.9 | 2.39 |  |  |  |  | Укладка перемычек массой до 0,3 т
15 | ФСБЦ-05.1.08.01-0077 | Блоки железобетонные подкладные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  | м3 |  | 0.2 | 18847.38 | 3769.48 |  |  |  | 3769.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | Блоки железобетонные подкладные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
Итого по разделу 2 Строительные решения |  |  |  | Мат. 13: 58.0772; Мат. 14: 10.397 | [6 empty] | Итого по разделу 2 Строительные решения
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 219039.44 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 293259.99 | [8 empty] | Строительные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 42042.2 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 46239.34 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 27981.21 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 293259.99; Мат. 13: 58.739; Мат. 14: 14.201 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [22 empty] | справочно:
Затраты труда рабочих | [22 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [22 empty] | Затраты труда машинистов

## 02-01-03
O_1.1.6 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" Ленинский район г. Иркутск (замена Т-1, Т-2 мощностью 16 МВА на 25 МВА каждый), реконструкция ЗРУ-6кВ с установкой четырех дополнительных ячеек 6 кВ, модульного здания с УКРМ | [14 empty] | O_1.1.6 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" Ленинский район г. Иркутск (замена Т-1, Т-2 мощностью 16 МВА на 25 МВА каждый), реконструкция ЗРУ-6кВ с установкой четырех дополнительных ячеек 6 кВ, модульного здания с УКРМ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)
на Электротехнические решения, | [15 empty] | на Электротехнические решения,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | П35-04.25-ОТР | [14 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 187713.85 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 256.393 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 13953.887 | тыс.руб.
| оборудования |  | 173503.57 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 3407.852 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 5535.57 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 493.56 | чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Электротехнические решения | [17 empty] | Раздел 1. Электротехнические решения
Силовой трансформатор | [18 empty] | Силовой трансформатор
1 | ГЭСНм08-01-001-08 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А |  | шт |  | 2 | 328664.1 | 851294.59 | 563440.39 | 151661.2 | 65392.08 | 70800.92 | 1000.8 | 89.38 | [5 empty] | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А
2 | ГЭСНм08-01-005-01 | Подсушка методом низкотемпературной обработки изоляции |  | шт |  | 2 | 455453.31 | 1060776.27 | 553982.16 | 279579.15 | 1709.74 | 225505.22 | 984 | 2.59 | [5 empty] | Подсушка методом низкотемпературной обработки изоляции
3 | ГЭСНм08-01-010-01 | Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования |  | т |  | 2 | 1613.59 | 4147.61 | 3202.29 | 670.32 | 221.63 | 53.37 | 5.69 | 0.34 | [5 empty] | Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования
4 | ГЭСНм08-01-018-01 | Изолятор проходной трехфазный напряжением 35 кВ |  | компл |  | 2 | 5867.15 | 15663.14 | 9741.98 | 1974.09 | 1813.8 | 2133.27 | 17.3 | 3.17 | [5 empty] | Изолятор проходной трехфазный напряжением 35 кВ
5 | ГЭСНм08-01-019-01 | Прогрев маслонаполненных вводов трехфазных напряжением: 110 кВ |  | компл |  | 2 | 34834.09 | 84152.05 | 68234.39 | 1372.81 | 1745.43 | 12799.42 | 121.2 | 2.95 | [5 empty] | Прогрев маслонаполненных вводов трехфазных напряжением: 110 кВ
6 | ГЭСНм08-01-003-01 | Система охлаждения вида: ДЦ навесная |  | охлаждающее устройство |  | 2 | 57124.62 | 146980.72 | 113498.78 | 22064.2 | 8245.96 | 3171.78 | 201.6 | 11.38 | [5 empty] | Система охлаждения вида: ДЦ навесная
7 | ГЭСНм08-03-573-06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм |  | шт |  | 2 | 1774.31 | 5119.84 | 2866.48 | 1235.66 | 839.75 | 177.95 | 4.94 | 1.37 | [5 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
8 О | ТЦ_101_66_6674330951_15.08.2025_01_1 | Трансформатор ТДНС-25000/35 У1 |  | 4: шт; 6: 2; 7: 74665360; 8: 149330720; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Трансформатор ТДНС-25000/35 У1
Установка ячеек 6 кВ | [18 empty] | Установка ячеек 6 кВ
9 | ГЭСНм08-01-085-01 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А |  | шт |  | 6 | 27814.6 | 282337.99 | 116741.61 | 62522.18 | 83627.34 | 19446.86 | 207.36 | 153.79 | [5 empty] | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
10 О | ТЦ_101_63_6313009980_08.09.2025_01_2.1 | Ячейка 6 кВ (6 шт) |  | 4: компл.; 6: 1; 7: 18241300; 8: 18241300; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Ячейка 6 кВ (6 шт)
БМЗ для УКРМ | [18 empty] | БМЗ для УКРМ
11 | ГЭСНм37-01-013-10 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 8 т |  | шт |  | 5 | 126060.39 | 1011734.46 | 639816.75 | 232255.33 | 82211.03 | 57451.35 | 1162.5 | 108.75 | [5 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 8 т
12 | ГЭСН09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  | т |  | 1.6 | 32099.87 | 70455.84 | 31455.67 | 28171.66 | 8394.66 | 2433.85 | 57.15 | 11.19 | [5 empty] | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
13 О | ТЦ_101_21_2128000600_15.08.2025_01_3 | Блочно-модульное здание 2400х6500, включая собственные нужды БМЗ, Щит СН, ПЭСПЗ.ю Ящик ПС, Ящик ОС, ЯУО |  | 4: шт; 6: 1; 7: 5931549.58; 8: 5931549.58; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Блочно-модульное здание 2400х6500, включая собственные нужды БМЗ, Щит СН, ПЭСПЗ.ю Ящик ПС, Ящик ОС, ЯУО
Монтаж УКРМ | [18 empty] | Монтаж УКРМ
14 | ГЭСНм37-01-013-10 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 8 т |  | шт |  | 2 | 126060.39 | 404693.81 | 255926.7 | 92902.15 | 32884.42 | 22980.54 | 465 | 43.5 | [5 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 8 т
Кабельная продукция | [18 empty] | Кабельная продукция
15 | ГЭСНм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  | т |  | 0.5 | 34270.21 | 21731.46 | 17832.31 | 2026.01 | 989.43 | 883.71 | 32.4 | 1.5 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
16 | ФСБЦ-20.2.07.04-0003 | Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500х200х50 мм |  | шт |  | 40 | 1352.29 | 54091.6 |  |  |  | 54091.6 | 0 | 0 | [5 empty] | Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500х200х50 мм
17 | ФСБЦ-20.2.03.06-1825 | Крышка лотка неперфорированного, горячеоцинкованная, толщина стенки 1,2 мм, размеры 200х3000 мм |  | шт |  | 28.5714 | 2032.04 | 58058.29 |  |  |  | 58058.29 | 0 | 0 | [5 empty] | Крышка лотка неперфорированного, горячеоцинкованная, толщина стенки 1,2 мм, размеры 200х3000 мм
18 | ГЭСНм08-02-147-14 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 6 до 9 кг |  | 100 м |  | 3 | 23021.88 | 84745.2 | 77986.64 | 2593.03 | 949.85 | 3215.68 | 141.7 | 1.44 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 6 до 9 кг
19 | ФСБЦ-21.1.07.04-0051 | Кабель силовой с медными жилами СБл 3х240-6000 |  | 1000 м |  | 0.306 | 9607403.98 | 2939865.62 |  |  |  | 2939865.62 | 0 | 0 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами СБл 3х240-6000
20 | ГЭСНм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  | шт |  | 4 | 21500.38 | 129213.93 | 21979.98 | 80949.7 | 25691.12 | 593.13 | 39.94 | 33.98 | [5 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
21 | ФСБЦ-20.2.09.08-0027 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-240 мм2 |  | шт |  | 2 | 4197.83 | 8395.66 |  |  |  | 8395.66 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-240 мм2
22 | ГЭСНм08-02-147-11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг |  | 100 м |  | 10 | 10719.38 | 132423.37 | 114126.8 | 6841.93 | 3166.18 | 8288.46 | 207.36 | 4.8 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг
23 | ФСБЦ-21.1.06.09-0154 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6ок(N, PE)-660 |  | 1000 м |  | 1.02 | 210154.29 | 214357.38 |  |  |  | 214357.38 | 0 | 0 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6ок(N, PE)-660
24 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м |  | 15 | 8946 | 166185.89 | 139488.31 | 10044.01 | 4749.26 | 11904.31 | 253.44 | 7.2 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
25 | ФСБЦ-21.1.08.03-0592 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5 |  | 1000 м |  | 1.53 | 346798.95 | 530602.39 |  |  |  | 530602.39 | 0 | 0 | [5 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
Заземление | [18 empty] | Заземление
26 | ГЭСНм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 |  | 100 м |  | 0.2 | 12579.08 | 2988.97 | 2179.5 | 118.39 | 53.83 | 637.25 | 3.96 | 0.08 | [5 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
27 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  | 100 м |  | 1.5 | 13460.79 | 23450.68 | 14265.85 | 1014.98 | 474.93 | 7694.92 | 25.92 | 0.72 | [5 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
28 | ФСБЦ-08.3.07.01-0071 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм |  | т |  | 0.2669 | 65992.33 | 17613.35 |  |  |  | 17613.35 | 0 | 0 | [5 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм
Итого по разделу 1 Электротехнические решения |  |  |  | Мат. 13: 4932.2606; Мат. 14: 478.1292 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Электротехнические решения
Раздел 2. Заземление | [17 empty] | Раздел 2. Заземление
29 | ГЭСНм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 |  | 100 м |  | 3 | 12579.08 | 44834.22 | 32692.57 | 1775.71 | 807.38 | 9558.56 | 59.4 | 1.22 | [5 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
30 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  | 100 м |  | 20 | 13460.79 | 312675.76 | 190211.33 | 13533.05 | 6332.35 | 102599.03 | 345.6 | 9.6 | [5 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
31 | ФСБЦ-08.3.07.01-0071 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм |  | т |  | 3.611 | 65992.33 | 238298.3 |  |  |  | 238298.3 | 0 | 0 | [5 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм
32 | ГЭСНм08-02-471-02 применительно | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  | 10 шт |  | 7 | 9633.18 | 80151.15 | 47618.88 | 5980.63 | 2992.04 | 23559.6 | 86.52 | 4.54 | [5 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
33 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  | т |  | 2.03 | 62928.6 | 127745.06 |  |  |  | 127745.06 | 0 | 0 | [5 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
34 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100 м |  | 1 | 17988.73 | 21945.31 | 21240.26 | 90.28 | 47.5 | 567.27 | 38.59 | 0.07 | [5 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
35 | ФСБЦ-21.2.03.05-1076 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450 |  | 1000 м |  | 0.102 | 166508.88 | 16983.91 |  |  |  | 16983.91 | 0 | 0 | [5 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450
36 | ГЭСН34-02-008-04 Применительно | Установка указателя на стене |  | шт |  | 100 | 620.4 | 68037.19 | 35982.19 |  |  | 32055 | 73.2 | 0 | [5 empty] | Установка указателя на стене
Итого по разделу 2 Заземление |  |  |  | Мат. 13: 603.312; Мат. 14: 15.432 | [6 empty] | Итого по разделу 2 Заземление
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 9231751.01 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 256393.26 | [8 empty] | Строительные работы
Монтажные работы |  |  |  | 8: 13953887.42 | [8 empty] | Монтажные работы
Оборудование |  |  |  | 8: 173503569.58 | [8 empty] | Оборудование
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 3407851.53 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 3253839.87 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 1724689.8 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 187713850.26; Мат. 13: 5535.5726; Мат. 14: 493.5612 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [22 empty] | справочно:
Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 8: 173503569.58 | [8 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Затраты труда рабочих | [22 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [22 empty] | Затраты труда машинистов

## 09-01-01
O_1.1.6 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" Ленинский район г. Иркутск (замена Т-1, Т-2 мощностью 16 МВА на 25 МВА каждый), реконструкция ЗРУ-6кВ с установкой четырех дополнительных ячеек 6 кВ, модульного здания с УКРМ | [14 empty] | O_1.1.6 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" Ленинский район г. Иркутск (замена Т-1, Т-2 мощностью 16 МВА на 25 МВА каждый), реконструкция ЗРУ-6кВ с установкой четырех дополнительных ячеек 6 кВ, модульного здания с УКРМ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)
на Пусконаладочные работы, | [15 empty] | на Пусконаладочные работы,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | П35-01.21 | [14 empty] | П35-01.21
| Сметная стоимость |  | 13496.662 | тыс.руб.
| прочих |  | 13496.662 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 6396.522 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 7146.53 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Новый Раздел | [17 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
КРУ 6 кВ | [18 empty] | КРУ 6 кВ
Выключатели | [18 empty] | Выключатели
1 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 6 | 1137.83 | 6826.98 | 6826.98 |  |  |  | 9.72 | 0 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
2 | ГЭСНп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 6 | 15427.5 | 92564.99 | 92564.99 |  |  |  | 129.6 | 0 | [5 empty] | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
3 | ГЭСНп01-03-020-03 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ |  | шт |  | 6 | 14665.29 | 87991.79 | 87991.79 |  |  |  | 129.6 | 0 | [5 empty] | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ
4 | ГЭСНп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 6 | 1914.82 | 11488.94 | 11488.94 |  |  |  | 16.2 | 0 | [5 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
Трансформатор тока, кол-во 30 шт. | [18 empty] | Трансформатор тока, кол-во 30 шт.
5 | ГЭСНп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  | шт |  | 6 | 3191.37 | 19148.23 | 19148.23 |  |  |  | 27 | 0 | [5 empty] | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией
6 | ГЭСНп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 | 1829.88 | 10979.26 | 10979.26 |  |  |  | 14.58 | 0 | [5 empty] | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
7 | ГЭСНп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 72 | 1219.33 | 87791.68 | 87791.68 |  |  |  | 116.64 | 0 | [5 empty] | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
Трансформаторы тока нулевой последовательности, в кол-ве 30 шт | [18 empty] | Трансформаторы тока нулевой последовательности, в кол-ве 30 шт
8 | ГЭСНп01-02-018-02 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием |  | шт |  | 6 | 4467.93 | 26807.53 | 26807.53 |  |  |  | 37.8 | 0 | [5 empty] | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием
9 | ГЭСНп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 | 1829.88 | 10979.26 | 10979.26 |  |  |  | 14.58 | 0 | [5 empty] | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
10 | ГЭСНп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 | 1219.33 | 7315.98 | 7315.98 |  |  |  | 9.72 | 0 | [5 empty] | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
Ограничители перенапряжения 6 кВ | [18 empty] | Ограничители перенапряжения 6 кВ
11 | ГЭСНп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение |  | 18 | 59.83 | 1076.9 | 1076.9 |  |  |  | 1.44 | 0 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
12 | ГЭСНп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  | измерение |  | 18 | 1346.14 | 24230.34 | 24230.34 |  |  |  | 32.4 | 0 | [5 empty] | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
Кабель | [18 empty] | Кабель
13 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 6 | 1211.51 | 7269.11 | 7269.11 |  |  |  | 9.72 | 0 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
14 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 2 | 3251.39 | 6502.79 | 6502.79 |  |  |  | 9.72 | 0 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
Силовые трансформаторы 35/6 кВ | [18 empty] | Силовые трансформаторы 35/6 кВ
15 | ГЭСНп01-02-003-04 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА |  | шт |  | 2 | 42245.73 | 84491.47 | 84491.47 |  |  |  | 111.6 | 0 | [5 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА
16 | ГЭСНп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  | испытание |  | 6 | 1829.88 | 10979.26 | 10979.26 |  |  |  | 14.58 | 0 | [5 empty] | Испытание: обмотки трансформатора силового
17 | ГЭСНп01-11-021-02 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 35 кВ |  | измерение |  | 12 | 1211.51 | 14538.2 | 14538.2 |  |  |  | 19.44 | 0 | [5 empty] | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 35 кВ
18 | ГЭСНп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных |  | шт |  | 432 | 1211.51 | 523375.34 | 523375.34 |  |  |  | 699.84 | 0 | [5 empty] | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных
19 | ГЭСНп01-02-017-07 | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора |  | шт |  | 6 | 5744.47 | 34466.83 | 34466.83 |  |  |  | 48.6 | 0 | [5 empty] | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора
20 | ГЭСНп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 | 1829.88 | 10979.26 | 10979.26 |  |  |  | 14.58 | 0 | [5 empty] | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
21 | ГЭСНп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 12 | 1219.33 | 14631.95 | 14631.95 |  |  |  | 19.44 | 0 | [5 empty] | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
22 | ГЭСНп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  | испытание |  | 16 | 1748.37 | 27973.86 | 27973.86 |  |  |  | 38.88 | 0 | [5 empty] | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
Устройство компенсации реактивной мощности | [18 empty] | Устройство компенсации реактивной мощности
23 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 12 | 650.57 | 7806.81 | 7806.81 |  |  |  | 19.44 | 0 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
24 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 4 | 1745.94 | 6983.78 | 6983.78 |  |  |  | 19.44 | 0 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
25 | ГЭСНп01-11-002-01 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ |  | измерение |  | 4 | 650.57 | 2602.27 | 2602.27 |  |  |  | 6.48 | 0 | [5 empty] | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ
26 | ГЭСНп01-08-033-03 | Конденсатор статический однофазный напряжением: до 10 кВ |  | шт |  | 12 | 870.13 | 10441.64 | 10441.64 |  |  |  | 24.36 | 0 | [5 empty] | Конденсатор статический однофазный напряжением: до 10 кВ
27 | ГЭСНп01-11-030-03 | Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 10 кВ, однофазного |  | шт |  | 12 | 979.87 | 11758.4 | 11758.4 |  |  |  | 29.28 | 0 | [5 empty] | Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 10 кВ, однофазного
28 | ГЭСНп01-12-022-02 | Испытание конденсатора статического напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 4 | 1233.28 | 4933.13 | 4933.13 |  |  |  | 12.96 | 0 | [5 empty] | Испытание конденсатора статического напряжением: до 10 кВ
Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  | Мат. 13: 1637.64; Мат. 14: 0 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Новый Раздел
Раздел 2. Учет электроэнергии | [17 empty] | Раздел 2. Учет электроэнергии
29 | ГЭСНп02-01-003-15 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 640 |  | система |  | 1 | 5220646.58 | 5220646.58 | 5220646.58 |  |  |  | 5497 | 0 | [5 empty] | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 640
30 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  | шт |  | 1 | 2281.44 | 2281.44 | 2281.44 |  |  |  | 2.49 | 0 | [5 empty] | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
31 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 5 | 1137.83 | 5689.15 | 5689.15 |  |  |  | 8.1 | 0 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
32 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.1 | 9692.14 | 969.21 | 969.21 |  |  |  | 1.3 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
Итого по разделу 2 Учет электроэнергии |  |  |  | Мат. 13: 5508.886; Мат. 14: 0 | [6 empty] | Итого по разделу 2 Учет электроэнергии
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 6396522.36 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Прочие затраты |  |  |  | 8: 13496662.19 | [8 empty] | Прочие затраты
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 6396522.36 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 4797391.82 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 2302748.01 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 13496662.19; Мат. 13: 7146.526; Мат. 14: 0 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [22 empty] | справочно:
Затраты труда рабочих | [22 empty] | Затраты труда рабочих
ПНР "вхолостую" |  |  |  | 8: 10816119.73 | [8 empty] | ПНР "вхолостую"
ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 8: 2680542.46 | [8 empty] | ПНР "под нагрузкой"