# Приложение N 16

к Правилам технологического

присоединения энергопринимающих

устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству

электрической энергии, а также

объектов электросетевого хозяйства,

принадлежащих сетевым организациям

и иным лицам, к электрическим сетям

|  |  | Список изменяющих документов (введено Постановлением Правительства РФ от 27.12.2017 N 1661; в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.12.2020 N 2184, от 30.06.2022 N 1178, от 19.12.2025 N 2075) |  |
| --- | --- | --- | --- |

АКТ

допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии

N _______________ "__" _____________ 20__

___________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя

или его представителя)

___________________________________________________________________________

(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен

(предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи

(поставки) электрической энергии (мощности)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного

рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению)

договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)

электрической энергии (мощности)

___________________________________________________________________________

(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)

электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "__" ______________ 20__ г.

"__" часов "__" минут.

1. Сведения о точке поставки

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Наименование Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер) Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер) ТП (КТП) (наименование, номер) Фидер 0,4 кВ (наименование, номер) Опора 0,4 кВ (номер) |  |
| Характеристика помещения (жилое или нежилое) |  |
| Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, A) |  |

2. Характеристики и показания прибора учета

| Место установки |  |
| --- | --- |
| Балансовая принадлежность |  |
| Тип |  |
| Заводской номер |  |
| Класс точности |  |
| Номинальный ток, A |  |
| Номинальное напряжение, B |  |
| Разрядность (до запятой) |  |
| Разрядность (после запятой) |  |
| Год выпуска |  |
| Дата поверки |  |
| Дата следующей поверки |  |

| Вид энергии | Активная (прием) | Активная (отдача) | Реактивная (прием) | Реактивная (отдача) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания электрической энергии, в том числе |  |  |  |  |
| тариф 1 |  |  |  |  |
| тариф 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

3. Характеристики измерительных трансформаторов тока (при наличии)

| Наименование | Характеристики по фазам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза A | Фаза B | Фаза C |
| Место установки |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |

4. Характеристики     измерительных      трансформаторов     напряжения

(при наличии)

| Наименование | Характеристики по фазам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза A | Фаза B | Фаза C |
| Место установки |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

| Место установки пломбы | Номер пломбы | Наименование организации, установившей пломбу |
| --- | --- | --- |

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

| Наименование | Устройство сбора и передачи данных | Коммуникационное оборудование | Прочее (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки |  |  |  |
| Балансовая принадлежность |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |

7. Результаты измерений

| Характеристики | Фаза A | Фаза B | Фаза C |
| --- | --- | --- | --- |
| Сила тока в первичной цепи, A |  |  |  |
| Сила тока в измерительных цепях, A |  |  |  |
| Фазное напряжение, B |  |  |  |
| Угол фазового сдвига, град |  |  |  |

8. Характеристики использованного оборудования

___________________________________________________________________________

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

___________________________________________________________________________

9. Прочее

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10. Заключение

Решение  о  допуске  (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае

недопуска указать причины)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Мероприятия,   необходимые  к  выполнению  для  допуска  прибора  учета

электрической энергии в эксплуатацию

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Срок выполнения мероприятий до "__" ___________ 20__ г.

Представитель сетевой организации

_______________/_______________________________________/

(подпись)            (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель) <1>, <2>

_______________/_______________________________________/

(подпись)    (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя

заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

_______________/_______________________________________/

(подпись)            (ф.и.о. представителя)

Представитель гарантирующего поставщика (в случае технологического

присоединения многоквартирного дома)

___________________/___________________________/

(подпись)       (ф.и.о. представителя)

--------------------------------

<1> Подлежит подписанию только со стороны сетевой организации при оформлении настоящего акта в рамках процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12, 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", за исключением случаев оформления акта в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии.

<2> При исполнении обязанности по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках в соответствии с пунктом 136 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", в отношении потребителя электрической энергии, максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт, в том числе в отношении потребителя коммунальной услуги по электроснабжению, подлежит подписанию только со стороны сетевой организации или гарантирующего поставщика.