Сведения

о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей максимальной мощности

по центрам питания 35 кВ и выше, принадлежащим АО «БЭСК»

| Наименование района электрических сетей | Диспетчерское наименование ЦП | Уровень напряжения | Количество и номинальная мощность трансформаторов |  | Объем свободной максимальной мощности для технологического присоединения потребителей на конец отчетного периода, с учетом присоединенных и планируемых присоединений потребителей по заключенным договорам технологического присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВ | количество | МВА | МВт |
| РЭС-1 (Иркутская область, гор. Братск, Центральный район, Братский район) | АЛПБ | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 4 |  |
|  | Порожская | 35/6 | Т-1 | 4 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 4 |  |
|  | Дачная | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 0,556 |
|  |  |  | Т-2 | 6,3 |  |
|  | Солнечная | 110/10 | Т-1 | 40 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 40 |  |
|  | Кургат | 35/10 | Т-1 | 4 | 0,272 |
|  |  |  | Т-2 | 4 |  |

| Наименование района электрических сетей | Диспетчерское наименование ЦП | Уровень напряжения | Количество и номинальная мощность трансформаторов |  | Объем свободной максимальной мощности для технологического присоединения потребителей на конец отчетного периода, с учетом присоединенных и планируемых присоединений потребителей по заключенным договорам технологического присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВ | количество | МВА | МВт |
| РЭС-2 (Иркутская область, Падунский и Правобережный округа гор. Братска, Братский район и Нижнеилимский район) | Зяба | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 3,2 |  |
|  | Мелькомбинат | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 6,3 |  |
|  | № 5 | 35/6 | Т-1 | 3,15 | 0,000 |
|  | Надежда | 35/6 | Т-1 | 2,5 | 0,000 |
|  | Шумилово | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,597 |
|  |  |  | Т-2 | 1,6 |  |
|  | Прибойный | 35/10 | Т-1 | 2,5 |  |
|  |  |  | Т-2 | 2,5 |  |
|  | Сахарово | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,263 |
|  | Ангарстрой | 110/6 | Т-1 | 20 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 20 |  |
|  | Братская ГЭС | 6/6,3 | Т-1 | 4 | 1,386 |
|  |  |  | Т-2 | 4 |  |
|  | № 8 | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 0,000 |
|  | КТП-96 п. Зяба | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,021 |
|  | КТП-97 п. Зяба | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,08 |
|  | КТП-111 п. Мамырь | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,18 | 0,097 |
|  | КТП-112 п. Мамырь | 27,5/10 | Т-1 | 0,63 | 0,118 |
|  | ТП-Бурнинск | 35/0,4 | Т-1 | 0,63 | 0,000 |
|  | ТП-192 | 35/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,095 |
|  | ТП-Соцгородок | 27,5/6 | Т-1 | 1,6 | 0,561 |
|  | Радищев | 35/10 | Т-1 | 6,3 | 0,693 |
|  |  | 35/10 | Т-2 | 6,3 |  |
|  | КТП-2 п. Речушка | 27,5/6 | Т-1 | 1,6 | 0,000 |
|  | КТП-3 п. Речушка | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,051 |
|  | ТП-9 п. Семигорск | 27,5/0,4 | Т-2 | 0,4 | 0,192 |
|  | КТП-5 п. Каймоново | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,079 |
|  | КТП-1 п. Ручей | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,063 | 0,028 |
|  | Янталь-1 | 35/10 | Т-1 | 4 | 0,000 |
|  |  | 35/10 | Т-2 | 4 |  |

| Наименование района электрических сетей | Диспетчерское наименование ЦП | Уровень напряжения | Количество и номинальная мощность трансформаторов |  | Объем свободной максимальной мощности для технологического присоединения потребителей на конец отчетного периода, с учетом присоединенных и планируемых присоединений потребителей по заключенным договорам технологического присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВ | количество | МВА | МВт |
| РЭС-3 (Иркутская область, Чунский район, п. Чунский, г. Тайшет) | Октябрьская | 35/10 | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 6,3 |  |
|  | Пионерский | 27,5/6 | Т-1 | 0,63 | 0,000 |
|  | Каменск | 27,5/6 | Т-1 | 1,25 | 0,395 |
|  | Веселый | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,000 |
|  | КТП-Захаровка д. Захаровка | 27,5/6 | Т-1 | 1 | 0,364 |
|  | КТП-125 ст. Кешево п. Сосновка | 27,5/10 | Т-1 | 1,25 | 0,000 |
|  | Парчум | 27,5/6 | Т-1 | 1 | 0,274 |
|  | Парижская Коммуна | 27,5/10 | Т-1 | 1,6 | 0,061 |
| РЭС-4 (Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка УИЛК) | Строительная | 35/6 | Т-1 | 10 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 10 |  |
|  | № 18 | 35/6 | Т-1 | 3,15 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 3,15 |  |
|  | № 13 | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 0,000 |
| РЭС-Иркутский (г. Иркутск-2, Ангарский район, п. Мегет) | ИОРТПЦ | 35/6 | Т-1 ЗРУ-1 | 3,2 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 ЗРУ-1 | 3,2 |  |
|  |  |  | Т-3 ЗРУ-3 | 3,2 | 0,000 |
|  |  |  | Т-4 ЗРУ-4 | 1,6 | 0,000 |
|  | Боково | 35/6 | Т-1 | 16 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 16 |  |
|  | Заводская | 35/10 | Т-1 | 16 | 0,000 |
|  |  |  | Т-2 | 16 |  |