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	                                 вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

	
	
	
	



	№        пп
	Наименование работ, место расположения объектов
	Сроки производства работ

	
	
	начало
	окончание

	1.
	Капитальный ремонт РУ-10кВ ТП-7 с заменой ячеек КСО р.п. Чунский Чунского округа. инв.№ 00236
	июль
	июль

	2.
	Замена ограждения   ТП-263 р.п. Новочунка Чунского округа. инв.№ 93405
	июль
	июль

	3.
	Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 10кВ от опоры №16/1 до опоры №16/4 ЛЭП-110 р.п. Чунский, Чунского округа, Иркутской области. инв.№ 00195
	июль
	[bookmark: _GoBack]июль

	4.
	Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6кВ № 501 с заменой кабеля от ТП № 510, яч.4 до опоры № 1 - 820м. Братский район, г.Вихоревка,ул. Зеленая
	июль
	июль



