|  | Акционерное общество "Братская электросетевая компания" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С В О Д Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |  |  |
|  | вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов |  |  |

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1. | Капитальный ремонт РУ-10кВ ТП-7 с заменой ячеек КСО р.п. Чунский Чунского округа. инв.№ 00236 | июль | июль |
| 2. | Замена ограждения ТП-263 р.п. Новочунка Чунского округа. инв.№ 93405 | июль | июль |
| 3. | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 10кВ от опоры №16/1 до опоры №16/4 ЛЭП-110 р.п. Чунский, Чунского округа, Иркутской области. инв.№ 00195 | июль | июль |
| 4. | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6кВ № 501 с заменой кабеля от ТП № 510, яч.4 до опоры № 1 - 820м. Братский район, г.Вихоревка,ул. Зеленая | июль | июль |