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	№        пп
	Наименование работ, место расположения объектов
	Сроки производства работ

	
	
	начало
	окончание

	1.
	Замена ограждения  ТП-259  р.п. Новочунка Чунского округа. 
	август
	август

	2.
	Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 0,4кВ  линии № 1 от опоры №1 до опоры № 17 ТП-207, с заменой опор. ул. Курченко, р.п. Октябрьский, Чунского округа, Иркутской области.
	август
	август

	3.
	Капитальный ремонт воздушной линии 0,4кВ № 36/6 от ТП-36 с частичной заменой провода,опор, и вводов в ж\д г.Иркутск,ул Гравийная
	август
	август

	4.
	Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 0,4кВ от ТП-1951 с монтажом ж/б приставок  г Иркутск, п.Максимовщина,пер.3;4;5-Сибирский, ул.-2я Сибирская
	август
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