|  | Акционерное общество "Братская электросетевая компания" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С В О Д Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |  |  |
|  | вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов |  |  |

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1. | Замена ограждения ТП-259 р.п. Новочунка Чунского округа. | август | август |
| 2. | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 0,4кВ линии № 1 от опоры №1 до опоры № 17 ТП-207, с заменой опор. ул. Курченко, р.п. Октябрьский, Чунского округа, Иркутской области. | август | август |
| 3. | Капитальный ремонт воздушной линии 0,4кВ № 36/6 от ТП-36 с частичной заменой провода,опор, и вводов в ж\д г.Иркутск,ул Гравийная | август | август |
| 4. | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 0,4кВ от ТП-1951 с монтажом ж/б приставок г Иркутск, п.Максимовщина,пер.3;4;5-Сибирский, ул.-2я Сибирская | август | август |