|  | Акционерное общество "Братская электросетевая компания" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С В О Д Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |  |  |
|  | вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов |  |  |

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1. | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 0,4кВ линии № 2 от ТП-252, с заменой опор. ул. Пожарная, р.п. Новочунка, Чунского округа, Иркутской области. | сентябрь | сентябрь |
| 2. | Капитальный ремонт ТП-56 с заменой в РУ-6кВ ячейки №1,№2 РВ-6/600 на ВНА-10/630 с адаптацией в существующие ячейки | сентябрь | сентябрь |
| 3. | Капитальный ремонт ТП № 70 с заменой в РУ-6кВ ячейка №3 РВ-6/600 на ВНА-10/630 с адаптацией в существующую ячейку | сентябрь | сентябрь |