
	
	Акционерное общество  "Братская электросетевая компания"

	
	С В О Д Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь
	

	
	                                 вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

	
	
	
	



	№        пп
	Наименование работ, место расположения объектов
	Сроки производства работ

	
	
	начало
	окончание

	1.
	Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 0,4кВ линии № 2 от ТП-252, с заменой опор. ул. Пожарная, р.п. Новочунка, Чунского округа, Иркутской области. 
	сентябрь
	сентябрь

	2.
	Капитальный ремонт ТП-56 с заменой в РУ-6кВ  ячейки №1,№2  РВ-6/600 на ВНА-10/630 с адаптацией в существующие ячейки
	сентябрь
	сентябрь

	3.
	Капитальный ремонт ТП № 70 с заменой в РУ-6кВ  ячейка №3  РВ-6/600 на ВНА-10/630 с адаптацией в существующую ячейку
	сентябрь
	сентябрь
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