ЗАО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов ЗАО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в апреле месяце 2016г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-630/10 ТП-47 Т-2 РЭС-1 в Центральном округе города Братска | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | апрель | апрель |
| 2 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-560/6 ТП-108 Т-1 РЭС-1 в Центральном округе города Братска | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | апрель | апрель |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/6 ТП-15 г.Вихоревка | КУМИ МО Братский районн | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | апрель | апрель |
| 4 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/6 ТП-205 Т-1 п.Гидростроитель РЭС-2 в Центральном округе города Братска | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | апрель | апрель |
| 5 | Капитальный ремонт трансформатораТМ-250/6 ТП-205 Т-2 п.Гидростроитель РЭС-2 в Центральном округе города Братска | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | апрель | апрель |