АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в апреле месяце 2019г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт ТП № 265 с заменой автоматических выключателей АВМ -10 на ВА-55 на вводах Т-1, Т-2 и САВМ в жилом районе Гидростроитель , города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии: износ основных контактов АВМ-10, срок службы составляет более 25 лет; требуется замена на ВА | апрель | апрель |
| 2 | ТМ 630/6 РЭС-1 Центральная база | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | апрель | апрель |
| 3 | ТМ-630/6 ТП-435 Т-1 п. Гидростроитель | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | апрель | апрель |
| 4 | ТМ-630/10 ТП-371 Т-1 п. Падун РЭС-2 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | апрель | апрель |
| 5 | ТМ-250/6 ТП-147 РЭС-3 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | апрель | апрель |
| 6 | ТМ-320/6 КТП-511 МУ Вихоревка | КУМИ МО Братский район | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | апрель | апрель |