АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в декабре месяце 2019г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт ТП № 377 с заменой камер ВН (с армянскими выключателями нагрузки) на камеры КСО с выключателями ВНА в жилом районе Энергетик, города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии: износ основных контактов ВН, отсутствие комплектующих срок службы составляет более 25 лет; требуется замена . | ноябрь | декабрь |
| 2 | ТМ-630/6 РЭС-1 Центральная база | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | декабрь | декабрь |
| 3 | ТМ 630/10 Т-2 ТП-371 п.Падун РЭС-2 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | декабрь | декабрь |
| 4 | ТМ-630/6 резерв РЭС-1 МУ Вихоревка | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | декабрь | декабрь |
| 5 | ТМ-400/6 РЭС-2 МУ Железногорск | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | декабрь | декабрь |
| 6 | ТМ-250/6 резерв РЭС-4 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | декабрь | декабрь |