ЗАО «Братская электросетевая компания»
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Электросетевых объектов ЗАО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в феврале месяце 2016г.
№ пп	Наименование работ, место расположения объектов	Принадлежность электроустановок	Обоснование выполнения работ	Сроки производства работ	
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	
1	Капитальный ремонт трансформатора ТМ 630/10 ТП-161 Т-1 РЭС-1  в Центральном округе города Братска	ЗАО "Братская электросетевая компания"	Акт  обследования  объекта  на  проведение  кап.ремонта	февраль	февраль	
2	Капитальный ремонт трансформатора ТМ 160/10 ТП-50 Т-1 РЭС-1  в Центральном округе города Братска	ЗАО "Братская электросетевая компания"	Акт  обследования  объекта  на  проведение  кап.ремонта	февраль	февраль