АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в феврале месяце 2018г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт трансформатора ТМ 400/10 ТП-329 Т-1 РЭС-1 на территории Центральной части г. Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 2 | Ремонт трансформатора ТМ 630/10 ТП-11 Т-1 Военкомат КТПН РЭС-3 на территории Центральной части г. Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 3 | Ремонт трансформатора ТМ 400/6 ТП-513 РЭС-1 МУ Вихоревка на территории Центральной части г. Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 4 | Ремонт трансформатора ТМ 400/10 ТП-83 Т-2 п.Падун на территории Центральной части г. Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 5 | Ремонт трансформатора ТМ 630/10 ТП-441 Т-1 п. Гидростроитель на территории Центральной части г. Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 6 | Капитальный ремонт ЯКНО-10 кВ на базе жилой район Падун г. Братск | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование и корпус находятся в неудовлетворительном техническом состоянии: срок службы ЯКНО составляет более 25 лет, требуется замена оборудования РУ напряжением 10 кВ (замена полюсов и привода ВМ-10 кВ); на траверсе изоляторы имеют одинарное крепление провода. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | февраль | март |