ЗАО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов ЗАО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в июле месяце 2016г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт трансформатора ТСН-1 25/6кВ п/ст "АЛПБ" РЭС-1 в Центральном округе города Братска | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июль | июль |
| 2 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/6 ТП-130 Т-2 РЭС-1 в Центральном округе города Братска | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июль | июль |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/6 КТПН-69 Т-1 г.Вихоревка | КУМИ МО Братский районн | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | июль | июль |
| 4 | Капитальный ремонт трансформатораТМ-630/10 КТП-99 п.Прибрежный | КУМИ МО Братский районн | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июль | июль |
| 5 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-630/6 ТП-255 Т-2 п.Гидростроитель РЭС-2 в Центральном округе города Братска | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июль | июль |
| 6 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/10 ТП-1 Т-1 п.Дальний РЭС-4 в Центральном округе города Братска | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июль | июль |