ЗАО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов ЗАО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в июне месяце 2016г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-320/6 ТП-130 Т-1 РЭС-1 в Центральном округе города Братска | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июнь | июнь |
| 2 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/10 ТП-56 Т-1 РЭС-1 в Центральном округе города Братска | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июнь | июнь |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/10 аварийный РЭС-1 в Центральном округе города Братска | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июнь | июнь |
| 4 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/10 КТПН-7 п.Турма | КУМИ МО Братский районн | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июнь | июнь |
| 5 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160/10 КТП-14 п.Тангуй | КУМИ МО Братский районн | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июнь | июнь |
| 6 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/6 ТП-212 п.Гидростроитель РЭС-2 в Центральном округе города Братска | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июнь | июнь |
| 7 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-630/6 ТП-250 Т-4 п.Гидростроитель РЭС-2 в Центральном округе города Братска | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | июнь | июнь |