АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в мае месяце 2017г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/10 ТП-187 Т-1 РЭС-1 в Центральном округе города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | май | май |
| 2 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-560/6 ТП-83 Т-2 РЭС-1 в Центральном округе города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | май | май |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатораТМ-400/10 КТПН-8 | КУМИ МО Братский район | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | май | май |
| 4 | Капитальный ремонт трансформатора ТТМ-630/10 КТП-234 | КУМИ МО Братский район | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | май | май |
| 5 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-630/6 аварийный РЭС-1 в Центральном округе города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | май | май |
| 6 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/6 ТП-24 РЭС-2 в Центральном округе города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | май | май |