АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в мае месяце 2018г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТМ 400/10 с ТП-57 Т-1 РЭС-1 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | май | май |
| 2 | ТМ 560/6 с ТП-11 РЭС-1 МУ Вихоревка Центральная база | КУМИ МО Братский район | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | май | май |
| 3 | ТМ 250/10 с КТП-4 РЭС-1 МУ Вихоревка Центральная база | КУМИ МО Братский район | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | май | май |
| 4 | ТМ 100/10 с ТП-224 РЭС-3 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | май | май |
| 5 | ТМ 630/10 с ТП-15 ТРЭС-3 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | май | май |
| 6 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6 кВ № 850 от ПС «птицефабрика» до первой опоры с заменой кабеля и опоры в жилом районе Падун | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ-6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации КЛ составляет более 30 лет; нагрузка на существующие КЛ в аварийном режиме превышает допустимые значения; наружный изоляционный покров КЛ поврежден; снижение электроизоляционных свойств в результате старения поясной и фазной изоляции. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | май | июль |
| 7 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6 кВ № 859 от ПС «Птицефабрика» до первой опоры с заменой кабеля и опоры в жилом районе Падун города Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ-6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации КЛ составляет более 30 лет; нагрузка на существующие КЛ в аварийном режиме превышает допустимые значения; наружный изоляционный покров КЛ поврежден; снижение электроизоляционных свойств в результате старения поясной и фазной изоляции. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | май | июль |