АО «Братская электросетевая компания» СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в марте месяце 2018г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТМ 630/10 с ТП-441 п. Гидростроитель Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | март | март |
| 2 | ТМ 630/10 с ТП-331 Т-2 РЭС-1 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | март | март |
| 3 | ТМ 400/10 с ТП-1к Т-2 РЭС-1 Центральная база | КУМИ Администрация г. Братска | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | март | март |
| 4 | ТМ 630/6 с ТП-38 РЭС-1 Т-1 МУ Вихоревка Центральна база | КУМИ МО Братский район | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | март | март |
| 5 | ТМ 630/6 с ТП-51 РЭС-1 МУ Вихоревка Центральная база | КУМИ Администрация г. Братска | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | март | март |
| 6 | ТМ 200/6 с ТП-141 РЭС-3 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | март | март |
| 7 | Капитальный ремонт ЯКНО-10 кВ на базе жилой район Падун г. Братск | АО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование и корпус находятся в неудовлетворительном техническом состоянии: срок службы ЯКНО составляет более 25 лет, требуется замена оборудования РУ напряжением 10 кВ (замена полюсов и привода ВМ-10 кВ); на траверсе изоляторы имеют одинарное крепление провода. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | февраль | март |