АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в марте месяце 2019г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт масляного выключателя ВМ-6-205 на ПС "Строительная" 35/6кВ, расположенная по адресу : г.Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. | АО "Братская электросетевая компания" | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что масляный выключатель ВМПЭ-10-630-20 находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации составляет более 25 лет; коррозия металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Требуется проведение капитального ремонта. | март | март |
| 2 | Капитальный ремонт масляного выключателя ВМ-6-208 на ПС "Строительная" 35/6кВ, расположенная по адресу : г.Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. | АО "Братская электросетевая компания" | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что масляный выключатель ВМПЭ-10-630-20 находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации составляет более 25 лет; коррозия металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Требуется проведение капитального ремонта. | март | март |
| 3 | ТМ 400/10 РЭС-1 Центральная база | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | март | март |
| 4 | ТМ 630/6 РЭС-1 Центральная база | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | март | март |
| 5 | ТМ 630/10 ТП-272 Т-1 п.Гидростроитель | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | март | март |
| 6 | ТМ 630/6 ТП-517 РЭС-1 МУ Вихоревка | КУМИ МО Братский район | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | март | март |
| 7 | ТМ 630/6 РЭС-1 Центральная база | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | март | март |