АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов ЗАО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в ноябре месяце 2016г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт трансформатораТМ-630/10 ТП-77 Т-2 РЭС-1 в Центральном округе города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | ноябрь | ноябрь |
| 2 | Капитальный ремонт трансформатораТМ-630/10 ТП-409 Т-1 РЭС-1 в Центральном округе города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | ноябрь | ноябрь |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 630/10 ТП-54 Т-2 п.Падун РЭС-2 в Центральном округе города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | ноябрь | ноябрь |