АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов ЗАО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в октябре месяце 2016г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт трансформатораТМ-400/10 ТП-361 Т-2 РЭС-1 в Центральном округе города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | октябрь | октябрь |
| 2 | Капитальный ремонт трансформатораТМ-250/10 ТП-163 Т-1 РЭС-1 в Центральном округе города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | октябрь | октябрь |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 630/6 ТП-38 г.Виоревка | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | октябрь | октябрь |
| 4 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/10 ТП-51 Т-1 п.Падун РЭС-2 в Центральном округе города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | октябрь | октябрь |
| 5 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 630/10 ТП-54 п.Падун РЭС-2 в Центральном округе города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | октябрь | октябрь |