АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в октябре месяце 2019г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт ТП № 50 с заменой автоматических выключателей АВМ -10 на ВА-55 на вводах Т-1, Т-2 и САВМ в жилом районе Энергетик , города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии: износ основных контактов АВМ-10, срок службы составляет более 25 лет; требуется замена на ВА | Октябрь | Ноябрь |
| 2 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 6кВ № 213, расположенная по адресу : г.Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК . | АО "Братская электросетевая компания" | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что ВЛ напряжением 6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации ВЛ составляет более 25 лет; загнивание деревянных элементов опор ВЛ напряжением 6кВ и траверс сверх допустимых норм составляет более 45% от общего количества, сможество скруток провода в пролетах опор. Требуется проведение капитального ремонта. | Август | Октябрь |
| 3 | ТМ-400/10 Т-1 ТП-БАЗА РЭС-4 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | Октябрь | Октябрь |
| 4 | ТМ-400/6 ТП-363 Т-1 РЭС-4 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | Октябрь | Октябрь |
| 5 | ТМ-400/10 РЭС-1 Центральная база | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | Октябрь | Октябрь |
| 6 | ТМ-250/6 ТП-451 п.Гидростроитель РЭС-2 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | Октябрь | Октябрь |
| 7 | ТМ-320/6 ТП-462 Т-1 РЭС-4 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | Октябрь | Октябрь |