АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в сентябре месяце 2018г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 0,4 кВ от КТПН № 228Ю ф.1 ул. Комсомольская, ф.2 ул. Чапаева в п. Октябрьский Чунского района | АО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что ВЛ-0,4 кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: загнивание основания деревянных опор сверх допустимых норм составляет более 45 % от общего количества. Требуется проведение капитального ремонта. | сентябрь | сентябрь |
| 2 | ТМ-400/10 ТП-56 Т-2 РЭС-1 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | Акт обследования и проведения капитального ремонта | сентябрь | сентябрь |
| 3 | ТМ-160/10 КТП-14 п. Тангуй КУМИ МО Братский район МУ Вихоревка Центральная база | КУМИ МО «Братский район» | Акт обследования и проведения капитального ремонта | сентябрь | сентябрь |
| 4 | ТМ-560/6 ТП-115 Т-2 п. Падун РЭС-2 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | Акт обследования и проведения капитального ремонта | сентябрь | сентябрь |
| 5 | ТМ-400/10 ТП-434 Т-2 п. Гидростроитель РЭС-2 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | Акт обследования и проведения капитального ремонта | сентябрь | сентябрь |
| 6 | ТМ-315/10 ТП-211 РЭС-3 Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | Акт обследования и проведения капитального ремонта | сентябрь | сентябрь |