ЗАО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов ЗАО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в январе месяце 2016г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 630/10 ТП-47 Т-1 РЭС-1 в Центральном округе города Братска | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 2 | Капитальный ремонт трансформатораТМ 250/6 ТП-250 Т-1 РЭС-1 в Центральном округе города Братска | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатораТМ 400/6 аварийный РЭС-1 в Центральном округе города Братска | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 4 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 630/10 резерв РЭС-2 в Центральном округе города Братска | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 5 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 630/10 ТП-47 Т-1 РЭС-1 в Центральном округе города Братска | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |