АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в январе месяце 2018г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт трансформатора ТМ 400/10 ТП-30 Т-2 РЭС-1 на территории Центральной части г. Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 2 | Ремонт трансформатора ТМ 630/10 ТП-371 Т-1 п. Падун, на территории Центральной части г. Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 3 | Ремонт трансформатора ТМ 100/10 ТП-204 РЭС-3 на территории Центральной части г. Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 4 | Ремонт трансформатора ТМ 400/10 ТП-62 Т-2 п. Падун, на территории Центральной части г. Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 5 | Ремонт трансформатора ТМ 160/6 ТП-300 Т-1 РЭС-4 на территории Центральной части г. Братска | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |