АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в январе месяце 2019г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТМ 630/10 ТП-30 РЭС-3 | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 2 | ТМ 400/10 РЭС-1 | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 3 | ТМ 250/6 ТП-470 Т-1 РЭС-4 | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 4 | ТМ 400/10 ТП-373 Т-1 п.Падун | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 5 | ТМОБ 63/0,38 №493377 резерв ЭТЛ Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |
| 6 | ТМОБ 63/0,38 №1109282 резерв ЭТЛ Центральная база | АО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | январь | январь |