ЗАО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов ЗАО «БЭСК» подлежащих капитальному ремонту в августе месяце 2015г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6кВ от ПС №3 яч.13 до опоры №1 ВЛ-6кВ №313 в г.Усть-Илимске | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено: КЛ 6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии, срок эксплуатации более 25 лет. | август | август |
| 2 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 400/10 ТП-425 Т-1 в Центральном округе города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | август | август |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 400/10 ТП-414 Т-2 в Центральном округе города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | август | август |
| 4 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 315/10 КТПН-4 п. Тарма | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | август | август |
| 5 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 180/10 КТПН-101 п. Прибрежный | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | август | август |
| 6 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 100/10 КТПН-150 п. Покосное | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | август | август |