ЗАО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов ЗАО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в декабре месяце 2015г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400 /10 ТП-407 Т-2 в Центральном округе города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | декабрь | декабрь |
| 2 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ -400/10 ТП-424 Т-2 в Центральном округе города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | декабрь | декабрь |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-630/10 ТП-321 Т-1 Центральный округ города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | декабрь | декабрь |
| 4 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-630/10 ТП-322 Т-2 в Центральном округе города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | декабрь | декабрь |
| 5 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160/10 КТПН-3 Т-2 в п.Турма | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | декабрь | декабрь |
| 6 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160/10 КТП-14 в п.Тангуй | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | декабрь | декабрь |